## Information
Information om sammanställningen av beviljade vindkraftstillstånd:
Listan omfattar beviljade tillstånd för landbaserad vindkraft som vunnit laga kraft men som ännu inte har tagits i anspråk.
Vindkraftsprojekt som fått tillstånd men som har överklagats är således inte med.
Data har samlats in under hösten/vintern 2017. Listan kan därför sakna projekt som har fått tillstånd efter det att vi avslutat insamlingen.
De projekt där byggprocessen har hunnit påbörjas efter insamlingen avslutats men innan publiceringen av listan, kan fås fram genom att använda filtret i kolumn A "info".
En ny uppdaterad version av listan kommer att publiceras senast 2019-03-31.
Uppgifterna som hämtats från tillståndsbesluten är förenklade i denna sammanställning, det som står i beslutet är det som gäller
.
Koordinaterna är hämtade från Vindbrukskollen och ger en indikation om var parken ligger. Det kan vara så att ett projekt sträcker sig över flera kommuner eller län men att det i Excel-filen enbart står en.
Sammanställningen är gjord av Fredrik Dahlström Dolff, Västra Götalandsregionen och Beatrice Eriksson, Länsstyrelsen i Hallands län, inom ramen för Nätverket för vindbruks verksamhet.

## Beviljade tillstånd landbaserad
Info | Drifttagning | Uppdaterad | Län | Kommun | Elnätsområde | Namn på park | N | E | Projektägare | Antal verk | Max installerad effekt (MW) | Beräknad produktion i GWh/år | Max totalhöjd (m) | Datum för beslut | Tillståndets giltlighet | Igångsättningstid | Beslut | Anpråk/igångsättning | Giltighet | Beslut | Anpråk/igångsättning | Giltighet | Säkerthet för återställandeåtgärder | Sucessiv avsättning | Säkerhet/vindkraftverk | Aktuell status | Speciella villkor i tillståndet | Utredningskrav i villkoren? | Annan begränsning i tillstånd
Avslag |  | 2017 | Gävleborg | Ljusdal | 2 | Kölvallen | 6866198.96 | 506506.27 | Ownpower AB | 140 | 327 | 1000 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2018 | 2017 | Norrbotten | Gällivare/Pajala | 1 | Lehtirova | 7452356.69 | 805311.59 | 02 Vindkompaniet AB | 52 |  | 400 | 184 | 2014-04-10 | 30 | 5 | 2014-04-10 | 2019-04-10 | 2044-04-10 | 2014 | 2019 | 2044 | 500000 | ja | 500000 |  | 10. Vindkraftverk får inte uppföras närmare än tre kilometer från en specifierad boplats för kungsörn. Anläggningsarbeten samt transporter under anläggningsfasen får inte ske inom en kilameters avstånd från samma boplats mellan den 1 februari till den 31 maj. 11. Trasformatorer på luftledningar ska utformas så att det inte föreligger risk för så kallad "el-död" för fåglar. | A. Bolaget ska utreda hur hur verksamheten påverkar renskötselanläggningen vid Nytorp. B. Bolaget ska utreda hur verksamheten påverkar en flyttled för renar som passerar området.
Byggnation pågår | 2019 | 2017 | Dalarna | Falun | 3 | Svartnäsområdet | 6744440.08 | 562698.4 | Bergvik Skog AB | 53 | 4 MW/verk |  | 180 | 2014-01-24 | 35 | 5 | 2014-01-24 | 2019-01-24 | 2049-01-24 | 2014 | 2019 | 2049 | 300000 | nej | 300000 |  | Anläggningen ska, under förutsättning att lagstiftningen tillåter det eller undantag medges, förses med ett radarbaserat kontrollsystem. 7. Vindkraftverk får inte placeras så att de ger upphov till störningar på befintliga radiolänkstråk som löper genom området. | U1. Utreda behovet av samt förutsättningar för hindermarkeringar som endast tänds när flygtrafik närmar sig. U2. Utreda förutsättningar för synkroniserad hinderbelysning.
Byggnation pågår | 2020 | 2016 | Jämtland | Strömsund/Östersund | 2 | Åskälen-Österåsen | 7045699.89 | 507789.28 | Daehlie kraft AB | 105 | 3 MW/verk | 800 GWh/år | 180 | 2012-05-31 | 35 | 5 | 2012-05-31 | 2017-05-31 | 2047-05-31 | 2012 | 2017 | 2047 | 300000 | ja | 300000
Byggnation pågår | 2018 | 2017 | Västra Götaland | Tidaholm | 3 | Anneberg/Hasslekärr m.fl. | 6445045.32 | 429000.45 | Eolus Vind AB | 6 | 18 MW |  | 150 | 2009-01-15 | Ej angivet | 4 | 2009-01-15 | 2013-01-15 | Uppgift saknas | 2009 | 2013 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 0
Byggnation pågår | 2017 | 2017 | Jönköping | Jönköping | 3 | Gunillaberg | 6225697.58 | 355010.97 | Eolus Vind AB | 4 | 8.8 | 29.7 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2019 | 2016 | Västernorrland | Sundsvall | 2 | Nylandsbergen | 6936815.11 | 595824.41 | Eolus Vind AB | 16 |  | 10 | 180 | 2013-07-09 | 35 | 7 | 2013-07-09 | 2020-07-09 | 2048-07-09 | 2013 | 2020 | 2048 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000 |  |  |  | Synkron hindersbelysning villkorat på många parker i Västernorrland
Byggnation pågår | 2017 | 2016 | Värmland | Kristinehamn | 3 | Långmarken | 6579515.86 | 453919.89 | Eolus Vind AB | 8 |  |  | 190 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2017 | 2017 | Örebro | Askersund | 3 | Lunna | 6518590.9 | 500400.06 | Eolus Vind AB | 3 | 6.6 | 20.6 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2019 | 2017 | Jönköping | Jönköping | 3 | Sötterfällan | 6408005.73 | 436299.19 | Eolus Vind AB | 11 |  | 80 GWh/år | 190 | 2016-02-01 | 35 | 5 | 2016-02-01 | 2021-02-01 | 2051-02-01 | 2016 | 2021 | 2051 | 500000 | nej | 500000 |  | 8. För att minska risken för skada på fladdermöss ska vindkraftverken stängas av när medelvindhastigehen under 10 minuter är lgäre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från solnedgång till soluppgång under perioden 15 juli till 30 september. |  | Avstängning under vissa förhållanden p.g.a. skaderisk påfladdermöss
Byggnation pågår | 2017 | 2017 | Skåne | Höganäs | 4 | Täppeshuset | 6225680.87 | 355055.54 | Eolus Vind AB | 2 | 4.4 | 14.8 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2017 | 2017 | Östergötland | Vadstena | 3 | Vilseberga | 6474140.29 | 487353.7 | Eolus Vind AB | 2 | 4.4 | 14.8 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2018 | 2016 | Västernorrland | Sundsvall | 2 | Jenåsen | 6953586.48 | 599202.83 | Eolus Vind AB | 23 |  |  | 190 | 2013-06-10 | 35 | 5 | 2013-06-10 | 2018-06-10 | 2048-06-10 | 2013 | 2018 | 2048 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000
Byggnation pågår | 2017 | 2017 | Västra Götaland | Borås | 3 | Våssberg | 6389006.79 | 366246.89 | Gamesa Energy AB | 5 |  | 68 | 192 | 2014-08-28 | 35 | 5 | 2014-08-28 | 2019-08-28 | 2049-08-28 | 2014 | 2019 | 2049 | 1150000 | ja | 1150000
Byggnation pågår | 2018 | 2017 | Västra Götaland | Tranemo och Gislaved | 3 | Grimsås | 6368798.37 | 412184.26 | Kraftö AB | 13 |  |  | 185 | 2013-11-25 | 30 | 5 | 2013-11-25 | 2018-11-25 | 2043-11-25 | 2013 | 2018 | 2043 | 500000 | nej | 500000
Byggnation pågår | 2019 | 2017 | Norrbotten | Piteå | 1 | Markbygden, etapp 1 | 7262364.84 | 767168.95 | Markbygden Vind AB | 179 |  | 2800 | 200 | 2011-12-19 | 30 | 2021-12-31 | 2011-12-19 | 2021-12-31 | 2041-12-19 | 2011 | 2021 | 2041 | 1300000 | ja | 1300000 |  |  | U1. Bolaget ska utreda hur verksamheten påverkar det rörliga friluftslivet i trakten. U2. Bolaget ska utreda hur påverkan på fladdermöss kan minimeras.
Byggnation pågår | 2019 | 2017 | Norrbotten | Piteå | 1 | Markbygden, etapp 2 | 7272471.98 | 745390.48 | Markbygden Vind AB | 77 |  |  | 200 | 2014-05-20 | 2021-12-31 | 2045-11-19 |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2014 | 2021 | 2045 | 1300000 | ja | 1300000
Byggnation pågår | 2018 | 2017 | Gävleborg | Ljusdal | 2 | Vindpark Högkölen | 6842654.6 | 531942.79 | OX2 | 30 | 3 MW/verk | 150-170 | 180 | 2012-05-23 | 40 | 7 | 2012-05-23 | 2019-05-23 | 2052-05-23 | 2012 | 2019 | 2052 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1: Bolaget ska utreda behovet av samt förutsättningar för att ha hindermarkeringar som endast tänds när flygtrafik närmar sig.
Byggnation pågår | 2019 | 2017 | Dalarna | Ludvika | 3 | Orrberget/Stensvedberget | 6691571.99 | 505605.88 | OX2 Wind AB | 10 |  |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2016 | 2021 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2017 | 2017 | Västra Götaland | Mariestad | 3 | Lyrestad | 6515024.31 | 443494.47 | Rabbalshedekraft | 22 | 75.9 | 234 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2018 | 2017 | Västra Götaland | Mellerud | 3 | Ränsliden | 6525118.16 | 344721.71 | Scanergy Wind AB | 7 |  | 63 | 200 | 2014-06-30 | 35 | 5 | 2014-06-30 | 2019-06-30 | 2049-06-30 | 2014 | 2019 | 2049 | 1000000 | ja | 1000000
Byggnation pågår | 2018 | 2017 | Västernorrland | Åsele | 2 | Solberg | 7086991.88 | 620687.91 | Skellefteå Kraft | 22 | 75.9 | 253 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2017 | 2017 | Västerbotten | Storuma | 2 | Blaiken etapp 4 | 7244796.38 | 602585.39 | Skellefteå Kraft & Fortum | 9 | 22.5 | 67.5 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Byggnation pågår | 2018 | 2016 | Jämtland | Östersund | 2 | Munkflohögen | 7045945.64 | 498645.32 | Vasa Vind AB | 23 | 55 MW | 190 | 180 | 2010-05-28 | 35 | 5 | 2010-05-28 | 2015-05-28 | 2045-05-28 | 2010 | 2015 | 2045 | 300000 | ja | 300000
Delar av parken är under byggnation (antal verk är för tillståndet) | 2019 | 2017 | Norrbotten | Piteå | 1 | Markbygden, etapp 1 | 7262364.84 | 767168.95 | Markbygden Vind AB | 314 |  | 2800 | 200 | 2011-12-19 | 30 | 2021-12-31 | 2011-12-19 | 2021-12-31 | 2041-12-19 | 2011 | 2021 | 2041 | 1300000 | ja | 1300000 |  |  | U1. Bolaget ska utreda hur verksamheten påverkar det rörliga friluftslivet i trakten. U2. Bolaget ska utreda hur påverkan på fladdermöss kan minimeras.
Delar av parken är under byggnation (antal verk är för tillståndet) | 2019 | 2017 | Norrbotten | Piteå | 1 | Markbygden, etapp 2 | 7272471.98 | 745390.48 | Markbygden Vind AB | 440 |  |  | 200 | 2014-05-20 | 2021-12-31 | 2045-11-19 |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2014 | 2021 | 2045 | 1300000 | ja | 1300000
Överklagat |  | 2017 | Södermanland | Eskilstuna | 3 | Duvhällen | 6576510.23 | 565822.8 | Duvhällen Vindpark AB | 10 |  |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
Överklagat |  | 2017 | Västra Götaland | Alingsås | 3 | Rödene | 6430293.26 | 353364.77 | Nordisk Vindkraft | 13 |  |  | 200 | 2016-06-08 | 30 | 5 | 2016-06-08 | 2021-06-08 | 2046-06-08 | 2016 | 2021 | 2046 | 600000 | nej | 600000
Överklagat |  | 2017 | Östergötland | Valdemarsvik | 3 | Skönero | 6449681.39 | 588450.96 | Skönero Vind | 4 |  |  | 205 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |  | Överklagat
|  | 2017 | Västra Götaland | Falköping | 3 | Göteve | 6440875.03 | 409364.77 | Agrivind AB | 3 | 9 MW |  | 150 | 2014-04-23 | 30 | 5 | 2014-04-23 | 2019-04-23 | 2044-04-23 | 2014 | 2019 | 2044 | 600000 | ja | 600000
|  | 2017 | Västra Götaland | Falköping | 3 | Rosenskog | 6441460.51 | 407316.89 | Agrivind AB | 3 |  | 24 | 180 | 2014-10-24 | 30 | 5 | 2014-10-24 | 2019-10-24 | 2044-10-24 | 2014 | 2019 | 2044 | 750 00 kr | ja | 750000
|  | 2017 | Jönköping | Nässjö | 3 | Almesåkra/Almesåkra-Packebo | 6381836.21 | 476056.46 | Arise Windpower AB | 8 |  | 83 | 180 | 2015-08-28 | 35 | 5 | 2015-08-28 | 2020-08-28 | 2050-08-28 | 2015 | 2020 | 2050 | 539000 | nej | 539000 |  | 8. För att minska risken för skada på fladdermöss ska vindkraftverken stängas av när medelvindhastigehen under 10 minuter är lgäre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från solnedgång till soluppgång under perioden 15 juli till 30 september. |  | Gränsvärde på lågfrekvent buller. Villkor om synkoronisering av hinderbelysningen. Avstängning under vissa förhållanden p.g.a. skaderisk på fladdermöss
|  | 2016 | Jämtland | Bräcke kommun | 2 | Böcklingberget | 6956361.46 | 528003.23 | Arise Windpower AB | 25 | 4 MW/verk | 190 | 180 | 2012-05-31 | 35 | 5 | 2012-05-31 | 2017-05-31 | 2047-05-31 | 2012 | 2017 | 2047 | 300000 | ja | 300000 |  |  | Påverkan på rennäringen ska kartläggas.
|  | 2017 | Halland | Laholm | 4 | Putsered | 6260680.84 | 400941.97 | Arise Windpower AB | 1 |  | 2016-05-06 | 150 | 2012-11-16 | 30 | 5 | 2012-11-16 | 2017-11-16 | 2042-11-16 | 2012 | 2017 | 2042 | 500000 | nej | 500000 |  |  |  | Tillståndspliktigt pga av direkt anslutning till annan park.
|  | 2017 | Halland | Hylte/Ljungby/Halmstad | 4 | Treriksröset | 6297610.69 | 395756.79 | Arise Windpower AB | 11 | 4MW/verk | 60-80 GWh/år | 150 (198 m om radarstyrd hindersbelysning ) | 2014-08-27 | 35 | 5 | 2014-08-27 | 2019-08-27 | 2049-08-27 | 2014 | 2019 | 2049 | 500000 | nej | 500000 |  | 6. Vindkraften ska stängas av när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september. |  | Radarstyrd hindersbelysning begränsar höjden
|  | 2017 | Gävleborg | Ockelbo/Bollnäs | 2 | Bergvind Lingbo | 6768331.51 | 580605.98 | Bergvik Skog AB | 85 | 340 | 540 | 180 | 2011-06-29 | 35 | 5 | 2011-06-29 | 2016-06-29 | 2046-06-29 | 2011 | 2016 | 2046 | 300000 | ja | 300000 |  | 9. Vindkraftverk får inte placeras närmare kända häckningsplatser för smålom än 500 m. |  | Pga av restriktioner i beslutet kommer de troligtvis bara att få in 70 verk
|  | 2016 | Värmland | Sunne | 3 | Häjsberget/Länsmansberget | 6628976.99 | 388029.12 | Bixia Byggvind AB | 13 | 58,5 MW |  | 200 | 2014-06-26 | 30 | 5 | 2014-06-26 | 2019-06-26 | 2044-06-26 | 2014 | 2019 | 2044 | 500000 | nej | 500000 |  |  |  | Begränsning av höjd p.g.a. MSA-yta för Karlstad flygplats
|  | 2016 | Kalmar | Oskarshamn | 3 | Bjälebo | 6353036.14 | 565759.97 | Bjälebo Vindkraft AB | 25 |  |  | 210 | 2012-03-30 | 35 | 5 | 2012-03-30 | 2017-03-30 | 2047-03-30 | 2012 | 2017 | 2047 | 350000 | ja | 350000
|  | 2016 | Skåne | Eslöv | 4 | Borlunda | 6184214.08 | 392378.27 | Borlunda Kraft AB | 3 | 6 MW | 15.8 | 125 | 2007-12-13 | 2038-12-31 | 2016-08-28 | 2007-12-13 | 2016-08-28 | 2038-12-31 | 2007 | 2016 | 2038 | 0 | Uppgift saknas | 0 |  |  |  |  | http://www.nordiskvindkraft.se/media/52127/Rodene%20MPD%20beslut%2020160608%20-%20Kopia.pdf
|  | 2017 | Västra Götaland | Borås | 3 | Rångedala-Gravryd | 6404511.48 | 389490.31 | Borås Energi AB | 4 |  | 5 | 150 | 2013-02-18 | 35 | 5 | 2013-02-18 | 2018-02-18 | 2048-02-18 | 2013 | 2018 | 2048 | 400000 | ja | 400000
|  | 2017 | Dalarna | Falun | 3 | Enviksberget | 6749526.1 | 561882.04 | Dala Vind AB | 10 |  |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2017 | 2022 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2017 | Dalarna | Hedemora | 3 | Tjärnäs | 6708802.06 | 570743.42 | E.ON Vind Sverige AB | 6 |  |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2017 | 2022 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Västernorrland | Härnösand/kramfors | 2 | Björnlandhöjden | 6971319.81 | 628200.19 | E.ON Vind Sverige AB | 40 |  |  | 220 | 2015-05-21 | 35 | 7 | 2015-05-21 | 2022-05-21 | 2050-05-21 | 2015 | 2022 | 2050 | 350000 | nej | 350000
|  | 2016 | Västernorrland | Örnsköldsvik | 2 | Brattmyrliden | 7063091.49 | 697769.78 | E.ON Vind Sverige AB | 33 | 5MW/verk |  | 205 | 2012-08-28 | 35 | 5 | 2012-08-28 | 2017-08-28 | 2047-08-28 | 2012 | 2017 | 2047 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000 |  |  | U1. Bolaget ska inkomma med förslag till kompensationsåtgärder och slutliga villkor för att minimera störningar på rennäringen.
|  | 2016 | Västernorrland | Örnsköldsvik | 2 | Bursjöliden | 7053033.21 | 686536.6 | E.ON Vind Sverige AB | 22 |  |  | 205 | 2015-06-18 | 2050-08-01 | 7 | 2015-06-18 | 2022-06-18 | 2050-08-01 | 2015 | 2022 | 2050 | 400000 | nej | 400000
|  | 2016 | Västernorrland | Örnsköldsvik | 2 | Åliden | 7072529.91 | 689795.55 | E.ON Vind Sverige AB | 15 | 5MW/verk |  | 205 | 2012-08-28 | 35 | 5 | 2012-08-28 | 2017-08-28 | 2047-08-28 | 2012 | 2017 | 2047 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000 |  |  | U1. Bolaget ska inkomma med förslag till kompensationsåtgärder och slutliga villkor för att minimera störningar på rennäringen.
|  | 2017 | Dalarna | Avesta | 3 | Skallberget/utterberget | 6688458.29 | 583158.62 | E.ON Vind Sverige AB | 15 |  | 90 | 200 | 2015-12-15 | 35 | 5 | 2015-12-15 | 2020-12-15 | 2050-12-15 | 2015 | 2020 | 2050 | 500000 | nej | 500000
|  | 2017 | Gävleborg | Ockelbo | 2 | Vindpark StorVrången | 6772233.69 | 585530.15 | Eolus Vind AB | 23 | 69 | 207 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |  | Samråd om höjning till 175m
|  | 2017 | Västra Götaland | Bengtsfors | 3 | Bäcken | 6519913.9 | 340089.53 | Eolus Vind AB | 10 |  | 90 | 175 | 2015-03-23 | 35 | 5 | 2015-03-23 | 2020-03-23 | 2050-03-23 | 2015 | 2020 | 2050 | 750000 | nej | 750000
|  | 2017 | Västra Götaland | Tidaholm | 3 | Dimbo/Dimboholm | 6449431.31 | 431328 | Eolus Vind AB | 3 | 6 MW |  | 140 | 2013-02-14 | 30 | 5 | 2013-02-14 | 2018-02-14 | 2043-02-14 | 2013 | 2018 | 2043 | 450000 | ja | 450000 |  |  |  | Ev. begränsning av användning av ett verk
|  | 2016 | Värmland | Kristinehamn | 3 | Bäckhammar norra | 6556983.11 | 456237.41 | Eolus Vind AB | 14 | 42 MW |  | 150 | 2012-11-15 | 30 | 5 | 2012-11-15 | 2017-11-15 | 2042-11-15 | 2012 | 2017 | 2042 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1. Omfattinngen av rovfåglar som kolliderar med vindkraftverken ska undersökas.
|  | 2017 | Örebro | Kristinehamn/Degerfors | 3 | Krontorp | 6560621.28 | 459363.71 | Eolus Vind AB | 9 |  |  | 200 | 2013-01-30 | 30 | 5 | 2013-01-30 | 2018-01-30 | 2043-01-30 | 2013 | 2018 | 2043 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1. Omfattningen av rovfåglar som kolliderar med verken ska undersökas.
|  | 2016 | Värmland | Säffle | 3 | Hökhult | 6543814.83 | 398190.27 | Eolus Vind AB | 14 |  |  | 150 | 2014-07-01 | 30 | 5 | 2014-07-01 | 2019-07-01 | 2044-07-01 | 2014 | 2019 | 2044 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1. Omfattinngen av rovfåglar som kolliderar med vindkraftverken ska undersökas.
|  | 2017 | Västra Götaland | Tidaholm | 3 | Kymbo/Hångsdala m.fl. | 6440137.3 | 427585.65 | Eolus Vind AB | 4 |  |  | 150 | 2013-02-06 | 30 | 5 | 2013-02-06 | 2018-02-06 | 2043-02-06 | 2013 | 2018 | 2043 | 530000 | ja | 530000 |  |  |  | Ev. begränsning av användning av ett verk
|  | 2016 | Västernorrland | Ånge | 2 | Holmsjöåsen | 6916429.2 | 516827.4 | Eolus Vind AB | 12 | 3 MW |  | 180 | 2013-04-11 | 35 | 5 | 2013-04-11 | 2018-04-11 | 2048-04-11 | 2013 | 2018 | 2048 | 670000 | nej | 670000 |  |  |  |  | http://vindin.org/wp-content/uploads/2014/11/VindIn-AB_Tillst%C3%A5nd-till-vindkraft-Ivarsboda-Gryssj%C3%B6n.pdf
|  | 2017 | Örebro | Askersund | 3 | Markebäck | 6529204.23 | 486730.17 | Eolus Vind AB | 8 |  | 40 | 150 | 2012-09-21 | 30 | 5 | 2012-09-21 | 2017-09-21 | 2042-09-21 | 2012 | 2017 | 2042 | 300000 | ja | 300000
|  | 2016 | Värmland | Kristinehamn/Degerfors | 3 | Krontorp | 6560648.29 | 459224.07 | Eolus Vind AB | 9 | 27 MW |  | 180 | 2013-01-30 | 30 | 5 | 2013-01-30 | 2018-01-30 | 2043-01-30 | 2013 | 2018 | 2043 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1. Omfattinngen av rovfåglar som kolliderar med vindkraftverken ska undersökas.
|  | 2016 | Västernorrland | Sollefteå | 2 | Västvattnet | 7038347.53 | 549591.69 | Eolus Vind AB | 9 |  |  | 170 | 2012-05-25 | 40 | 5 | 2012-05-25 | 2017-05-25 | 2052-05-25 | 2012 | 2017 | 2052 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1. Påverkan på rennäringen ska kartläggas. U2. Påverkan på rovfågel ska kartläggas.
|  | 2017 | Västra Götaland | Töreboda | 3 | Slätte | 6515531.01 | 452152.43 | Eolus Vind AB | 5 |  |  | 180 | 2013-08-23 | 30 | 5 | 2013-08-23 | 2018-08-23 | 2043-08-23 | 2013 | 2018 | 2043 | 340000 | ja | 340000 |  |  |  | Prövotid om hinderbelysning
|  | 2017 | Västra Götaland | Ulricehamn | 3 | Timmele | 6414099.42 | 410106.26 | Eolus Vind AB | 2 |  |  | 170 | 2014-10-30 | 35 | 5 | 2014-10-30 | 2019-10-30 | 2049-10-30 | 2014 | 2019 | 2049 | 775000 | nej | 775000
|  | 2016 | Värmland | Kristinehamn | 3 | Bäckhammar södra | 6554970.68 | 455899.75 | Eolus Vind AB | 5 | 15 MW |  | 150 | 2012-11-15 | 30 | 5 | 2012-11-15 | 2017-11-15 | 2042-11-15 | 2012 | 2017 | 2042 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1. Omfattinngen av rovfåglar som kolliderar med vindkraftverken ska undersökas.
|  | 2016 | Skåne | Kristianstad | 4 | Arkelstorp | 6226059.56 | 453552.6 | Eolus Vind AB | 2 |  | 11 | 150 | 2012-06-28 | 30 | 5 | 2012-06-28 | 2017-06-28 | 2042-06-28 | 2012 | 2017 | 2042 | 360000 | ja | 360000 |  |  |  | Rotorbladen ska vara stilla vid 5 m/s eller lägre under sommar+dagtid
|  | 2017 | Västra Götaland | Falköping | 3 | Orreholmen | 6442213.96 | 424244.14 | Erikstorp Utveckling AB | 2 | 6 MW |  | 150 | 2015-05-13 | 35 | 5 | 2015-05-13 | 2020-05-13 | 2050-05-13 | 2015 | 2020 | 2050 | 855000 | nej | 855000
|  | 2016 | Västerbotten | Umeå | 1 | Högaliden | 7139343.95 | 756198.88 | Fred Olsen | 22 |  | 220 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2011 | 2016 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2017 | Örebro | Askersund | 3 | Myggedalen/Norra hunna | 6532716.95 | 489928.89 | Gamesa Energy Sweden AB | 4 | 5 MW |  | 192 | 2016-03-29 | 30 | 5 | 2016-03-29 | 2021-03-29 | 2046-03-29 | 2016 | 2021 | 2046 | 500000 | nej | 500000
|  | 2016 | Västernorrland | Härnösand | 2 | Lindom | 6939538.55 | 6939538.55 | Gamesa Energy Sweden AB | 6 |  |  | 188 | 2012-11-06 | 35 | 5 | 2012-11-06 | 2017-11-06 | 2047-11-06 | 2012 | 2017 | 2047 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000
|  | 2016 | Västernorrland | Härnösand | 2 | Hultom/Hemsön / Skuruberget | 6959748.4 | 656589.6 | Gemesa | 5 | 9,95 MW |  | 127.5 | 2008-12-01 | Ej angivet | 2 | 2008-12-01 | 2010-12-01 | Uppgift saknas | 2008 | 2010 | Uppgift saknas | 0 | Uppgift saknas | 0
|  | 2017 | Västra Götaland | Åmål | 3 | Brandserud /Vindpark Kingebol | 6534078.27 | 359760.71 | Gothia Vind AB | 6 |  | 54 | 200 | 2013-07-11 | 30 | 5 | 2013-07-11 | 2018-07-11 | 2043-07-11 | 2013 | 2018 | 2043 | 700000 | ja | 700000 |  |  |  | Prövotid om hinderbelysning
|  | 2016 | Västerbotten | Skellefteå | 1 | Fjällboheden | 7219684.91 | 750592.83 | Gothia Vind AB | 10 |  |  | 200 | 2014-04-04 | 35 | 10 | 2014-04-04 | 2024-04-04 | 2049-04-04 | 2014 | 2024 | 2049 | 300000 | nej | 300000
|  | 2016 | Kalmar | Kalmar | 4 | Bockekulla/Vindpark Ljungbyholm | 6280548.3 | 567178.76 | Gothia Vind AB | 8 |  |  | 200 | 2014-04-03 | 35 | 5 | 2014-04-03 | 2019-04-03 | 2049-04-03 | 2014 | 2019 | 2049 | 750 000 kr/1 200 000 kr | ja | 750000 |  | Under perioden 15 juli till 30 september när medelvindstyrkan under 10 minuter är mindre än 5 m/s vid verkets nav, ska vindkraftverkens rotor stå stilla. |  | Krav på avstängning under vissa förhållanden.
|  | 2016 | Jämtland | Strömsunds kommun | 2 | Raftsjöhöjden | 7055296.04 | 500324.46 | GR Vind AB | 16 | 34 MW |  | 180 | 2010-09-01 | 35 år | 5 år |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2010 | 2015 | 2045 | 300000 | ja | 300000 |  |  | Påverkan på rennäringen ska kartläggas.
|  | 2016 | Västernorrland | Örnsköldsvik | 2 | Blodrotberget | 7078939.43 | 644325.53 | Holmen energi AB | 44 | 176 MW |  | 200 | 2012-06-19 | 30 | 5 | 2012-06-19 | 2017-06-19 | 2042-06-19 | 2012 | 2017 | 2042 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000
|  | 2016 | Västernorrland | Örnsköldsvik | 2 | Blackfjället | 7087867.28 | 646427.51 | Holmen energi AB | 25 | 100 MW |  | 200 | 2012-06-19 | 30 | 5 | 2012-06-19 | 2017-06-19 | 2042-06-19 | 2012 | 2017 | 2042 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000 |  |  | U1. Påverkan på rennäringen ska kartläggas.
|  | 2016 | Västerbotten | Skellefteå | 1 | Blåbergsliden | 7175285.96 | 755500.1 | Holmen energi AB | 29 |  |  | 200 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Värmland | Säffle | 3 | Sjönnebol | 6554833.76 | 395055.63 | HS Kraft AB | 8 | 24 MW |  | 150 | 2014-05-07 | 30 | 5 | 2014-05-07 | 2019-05-07 | 2044-05-07 | 2014 | 2019 | 2044 | 300000 | ja | 300000
|  | 2016 | Kronobergs län | Alvesta | 4 | Lyngsåsa | 6303249.92 | 460443.67 | HS Kraft AB | 36 | 90 MW |  | 150 | 2012-10-26 | 35 | 10 | 2012-10-26 | 2022-10-26 | 2047-10-26 | 2012 | 2022 | 2047 | 300000 | ja | 300000
|  | 2016 | Kronobergs län | Växjö | 4 | Furuby | 6280556.66 | 566947.59 | HS Kraft AB | 11 | 27,5 MW |  | 150 | 2011-11-11 | 35 | 10 | 2011-11-11 | 2021-11-11 | 2046-11-11 | 2011 | 2021 | 2046 | 300000 | ja | 300000
|  | 2017 | Jönköping | Mullsjö | 3 | Ryfors | 6422090.93 | 428784.57 | HS Kraft AB | 16 |  |  | 150 | 2013-08-27 | 30 | 5 | 2013-08-27 | 2018-08-27 | 2043-08-27 | 2013 | 2018 | 2043 | 300000 | ja | 300000
|  | 2016 | Västernorrland | Sollefteå | 2 | Hocksjön | 7036472.13 | 553371.47 | Högland Skog & Kraft AB | 45 |  | 300 | 230 | 2012-10-02 | 30 | 7 | 2012-10-02 | 2019-10-02 | 2042-10-02 | 2012 | 2019 | 2042 | 300000 | ja | 300000 |  | 7. Vindkraftverken får inte placeras närmare än 2 km från örnbo. | U1. Bolaget ska inkomma med förslag till kompensationsåtgärder och slutliga villkor för att minimera störningar på rennäringen. U2. Påverkan på rovfågel ska kartläggas.
|  | 2017 | Västra Götaland | Borås | 3 | Rångedala Holmen | 6406021.14 | 389778.6 | Ivson Holding AB | 1 |  | 5 | 150 | 2012-09-07 | 35 | 5 | 2012-09-07 | 2017-09-07 | 2047-09-07 | 2012 | 2017 | 2047 | 400000 | ja | 400000 |  |  |  | Frivillig tillståndsansökan
|  | 2016 | Västerbotten | Skellefteå | 1 | Ljusvattnet | 7177106.78 | 758775.21 | Jämtkraft | 39 |  |  | 200 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Västernorrland | Kramfors | 2 | Storhöjden | 7006816.19 | 651710.46 | Kabeko kraft AB | 36 |  |  | 220 | 2016-02-22 | 2051-12-31 | 7 | 2016-02-22 | 2023-02-22 | 2051-12-31 | 2016 | 2023 | 2051 | 400000 | nej | 400000
|  | 2017 | Norrbotten | Piteå | 1 | Blåsmark | 7248766.03 | 786663.67 | Kraftö AB | 25 | 60 | 260 | 150 | 2012-10-19 | 35 | 5 | 2012-10-19 | 2017-10-19 | 2047-10-19 | 2012 | 2017 | 2047 | 325000 | ja | 325000
|  | 2016 | Västerbotten | Umeå | 2 | Täfteå | 7093453.36 | 770530.99 | Kraftö AB | 11 |  | 80-100 | 190 | 2015-11-30 | 30 | 10 | 2015-11-30 | 2025-11-30 | 2045-11-30 | 2015 | 2025 | 2045 | 775000 | nej | 775000 |  | 4. Vindkraftverk får inte uppföras närmare än 2 km från befintliga boplatser för havsörn. 12. Verken ska vara försedda med utrustning som vid förekomst av is på rotorbladen stänger verken eller reducerar förekomsten av is på dessa. |  | För att minska skada på fladdermöss ska vindkraftverken stängas av när medelvindshastigheten är lägre än 5 m/s. Gäller nattetid från 15 juli till 30 september.
|  | 2017 | Västra Götaland | Munkedal och Lysekil | 3 | Skottfjället | 6489303.25 | 297170.65 | Lysekils Energi Vind AB | 13 |  | 70 | 150 | 2012-05-22 | 30 | 10 | 2012-05-22 | 2022-05-22 | 2042-05-22 | 2012 | 2022 | 2042 | 300000 | nej | 300000
|  | 2016 | Värmland | Kristinehamn | 3 | Långmarken | 6579443.84 | 453770.08 | Långmarken Vindkraft AB | 8 |  |  | 190 | 2012-10-18 | 30 | 5 | 2012-10-18 | 2017-10-18 | 2042-10-18 | 2012 | 2017 | 2042 | 300000 | ja | 300000
|  | 2016 | Västernorrland | Sollefteå | 2 | Salsjö | 7031520.63 | 589442.56 | NordanVind vindkraft AB | 25 |  |  | 201 | 2015-09-28 | 2050-12-31 | 7 | 2015-09-28 | 2022-09-28 | 2050-12-31 | 2015 | 2022 | 2050 | 400000 | nej | 400000
|  | 2016 | Västernorrland | Sollefteå | 2 | Isbillen-Kullmyran | 7037711.01 | 552825.15 | NordanVind vindkraft AB | 4 | 12 MW |  | 201 | 2013-05-30 | 35 | 7 | 2013-05-30 | 2020-05-30 | 2048-05-30 | 2013 | 2020 | 2048 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000 |  | 10. Vindkraftverken får inte placeras närmare än 2 km från örn- eller fjällvråksbon. | U1. Bolaget ska inkomma med förslag till kompensationsåtgärder och slutliga villkor för att minimera störningar på rennäringen.
|  | 2017 | Gävleborg | Nordanstig | 2 | Vindkraftpark Jättendal | 6874676.5 | 621889.64 | Nordex Sverige AB | 4 | 22 | 65 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas |  | 16:4 överklagat
|  | 2016 | Västernorrland | Ånge | 2 | Östavall | 6922697.9 | 527484.68 | Nordex Sverige AB | 36 | 90 MW | 252 | 190 | 2011-12-20 | 35 | 5 | 2011-12-20 | 2016-12-20 | 2046-12-20 | 2011 | 2016 | 2046 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000
|  | 2017 | Gävleborg | Ljusdal | 2 | Riberget | 6908560.6 | 527399.97 | Nordex Sverige AB | 12 | 57 | 171 | 200 | 2015-06-05 | 35 | 5 | 2015-06-05 | 2020-06-05 | 2050-06-05 | 2015 | 2020 | 2050 | 300000 kr (ej hybridtorn)/400 000 kr (hybridtorn) | ja | 300000
|  | 2016 | Västerbotten | Åsele | 2 | Kvällåliden | 7116306.52 | 625534.76 | Nordex Sverige AB | 34 |  |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Västernorrland | Ånge | 2 | Långåsen | 6925217.75 | 538377.66 | Nordex Sverige AB | 7 | 17,5 MW | 42 | 190 | 2012-05-14 | 35 | 5 | 2012-05-14 | 2017-05-14 | 2047-05-14 | 2012 | 2017 | 2047 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000
|  | 2016 | Jämtland | Härjedalens kommun | 2 | Sandtjärnberget | 6866869.84 | 489525.36 | Nordisk Vindkraft | 11 | 3MW/verk |  | 175 | 2013-04-16 | 35 | 7 | 2013-04-16 | 2020-04-16 | 2048-04-16 | 2013 | 2020 | 2048 | 309 000 kr/400 000 kr | ja | 309000
|  | 2016 | Västerbotten | Lycksele | 2 | Vargträsk | 7123838.92 | 671779.74 | Nordisk Vindkraft | 21 |  |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2012 | 2017 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Västerbotten | Lycksele | 2 | Hornmyran | 7147592.02 | 660755.76 | Nordisk Vindkraft | 9 |  |  | 175 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Västerbotten | Lycksele | 2 | Vinliden | 7167114.44 | 633977.01 | Nordisk Vindkraft |  |  |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Västernorrland | Ånge | 2 | Björnberget | 651710.46 | 541334.78 | Nordisk Vindkraft | 60 |  |  | 240 | 2017-03-09 | 2052-12-31 | 2052-12-31 | 2017-03-09 | 2024-03-09 | 2052-12-31 | 2017 | 2024 |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Västernorrland | Härnösand | 2 | Grönmyrberget | 6959056.91 | 6959056.91 | Odalholmen AB | 5 |  |  | 150 | 2012-12-10 | 35 | 7 | 2012-12-10 | 2019-12-10 | 2047-12-10 | 2012 | 2019 | 2047 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000 |  |  |  | Får ej tas i anspråk förrän projekt Skuruberget återkallats/upphört att gälla (oklart hur det är med detta projekt)
|  | 2016 | Gävleborg | Bollnäs/Söderhamn | 2 | Vindpark Tönsen | 6776873.52 | 581733.69 | OX2 | 27 | 150 | 225 | 180 | 2012-01-27 | 35 |  | 2012-01-27 |  | 2047-01-27 | 2012 | 2017 | 2047 | 300000 | ja | 300000 | Samråd om höjning samt minska till 27 st verk | 5. Får inte placeras så att befintliga radiolänkstråk störs. | U1: Utreda behovet av skyddsåtgärder och skyddsavstånd för att säkerställa att områdets hydrologiska förutsättningar inte förändras på ett sådant sätt att påverkan på växt- och djurlivet blir annat än obetydlig samt för att begränsa skada på områdets kultur- och övriga naturvärden. U2: Utreda förekomsten av samt behovet av skyddsåtgärder för fladdermöss.
|  | 2017 | Jönköping | Habo | 3 | Hornamossen | 6427427.08 | 437165.83 | OX2 | 10 |  | 169 | 175 | 2015-04-15 | 30 | 5 | 2015-04-15 | 2020-04-15 | 2045-04-15 | 2015 | 2020 | 2045 | 500000 | nej | 500000 |  |  |  | Avstängning under vissa förhållanden p.g.a. skaderisk på fladdermöss
|  | 2017 | Jönköping | Vetlanda | 3 | Slageryd | 6350248.06 | 494488.08 | POG International AB | 6 |  | 72 | 180 | 2016-04-06 | 30 | 5 | 2016-04-06 | 2021-04-06 | 2046-04-06 | 2016 | 2021 | 2046 | 500000 | nej | 500000 |  |  |  | Gränsvärde på lågfrekvent buller
|  | 2016 | Kalmar | Kalmar | 4 | Österhultsmåla | 6280348.69 | 562625.58 | Privatperson | 4 |  | 40 | 200 | 2014-04-03 | 35 | 5 | 2014-04-03 | 2019-04-03 | 2049-04-03 | 2014 | 2019 | 2049 | 750 000 kr/1 200 000 kr | ja | 750000 |  | Under perioden 15 juli till 30 september när medelvindstyrkan under 10 minuter är mindre än 5 m/s vid verkets nav, ska vindkraftverkens rotor stå stilla. |  | Krav på avstängning under vissa förhållanden.
|  | 2016 | Skåne | Eslöv | 4 | Örtofta | 6184803.77 | 392295.98 | Privatperson | 1 | 3 MW |  | 145 | 2014-02-20 | 30 | 5 | 2014-02-20 | 2019-02-20 | 2044-02-20 | 2014 | 2019 | 2044 | 300000 | nej | 300000
|  | 2016 | Värmland | Kristinehamn | 3 | Långerud / Bäckhammar | 6556122.74 | 457746.57 | Privatperson | 8 | 24 MW |  | 150 | 2012-11-15 | 30 | 5 | 2012-11-15 | 2017-11-15 | 2042-11-15 | 2012 | 2017 | 2042 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1. Omfattinngen av rovfåglar som kolliderar med vindkraftverken ska undersökas.
|  | 2017 | Västra Götaland | Tidaholm | 3 | Råmmarehemmet | 6440093.05 | 443399.94 | Privatperson | 3 |  |  | Uppgift saknas | 2016-07-01 |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016 | 2021 |  |  | Uppgift saknas
|  | 2017 | Dalarna | Ludvika | 3 | Baddoberget | 6662197.76 | 493973.85 | Prästlönetillgångar i Västrås stift | 3 |  | 27 | 180 | 2014-12-16 | 30 | 5 | 2014-12-16 | 2019-12-16 | 2044-12-16 | 2014 | 2019 | 2044 | 300000 | ja | 300000
|  | 2017 | Västra Götaland | Munkedal | 3 | Askelätt/Brattön/Hede-Sandåker m.fl. | 6497191.53 | 315417.73 | Rabbalshede Kraft AB | 14 |  | 81 | 180 | 2012-11-01 | 30 | 7 | 2012-11-01 | 2019-11-01 | 2042-11-01 | 2012 | 2019 | 2042 | 400000 | ja | 400000
|  | 2016 | Jämtland | Härjedalens kommun | 2 | Åndberget | 6846700.79 | 445578.42 | Rabbalshede Kraft AB | 57 | 3,5 MW/verk |  | 180 | 2015-12-09 | 2050-12-31 | 5 | 2015-12-09 | 2020-12-09 | 2050-12-31 | 2015 | 2020 | 2050 | 400000 | nej | 400000
|  | 2017 | Västra Götaland | Strömstad | 3 | Femstenaberg | 6534497.97 | 284436.69 | Rabbalshede Kraft AB | 15 |  |  | 150 | 2013-03-20 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2013-03-20 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2013 | 2018 | Uppgift saknas | 650000 | ja | 650000
|  | 2017 | Västra Götaland | Dals-Ed och Färgelanda | 3 | Holmevattnet | 6518250.58 | 317351.99 | Rabbalshede Kraft AB | 6 |  |  | 200 | 2016-01-29 | 35 | 5 | 2016-01-29 | 2021-01-29 | 2051-01-29 | 2016 | 2021 | 2051 | 830000 | nej | 830000 |  |  |  | Synkronisering av hindersbelysning. Krav på avstängning nattetid under vissa förhållanden
|  | 2017 | Västra Götaland | Tanum | 3 | Lursäng | 6528284 | 288498.3 | Rabbalshede Kraft AB | 5 | 10 MW |  | 150 | 2012-09-20 | 30 | 5 | 2012-09-20 | 2017-09-20 | 2042-09-20 | 2012 | 2017 | 2042 | 550 000 kr/1 050 000 kr | ja | 550000
|  | 2016 | Värmland | Årjäng | 3 | Årjäng NV etapp 2 | 6589407.2 | 332352.62 | Rabbalshede Kraft AB | 8 |  | 75 | 200 | 2014-06-19 | 30 | 5 | 2014-06-19 | 2019-06-19 | 2044-06-19 | 2014 | 2019 | 2044 | 500000 | nej | 500000 |  | 17. Nybyggnation av väg och anläggning av verksplatser får inte ske inom 1 km från identifierade lekplatser med två eller flera spelande orrtuppar mellan 1 mars till 15 juni.
|  | 2016 | Kalmar | Kalmar | 4 | Värnanäs | 6259831.73 | 568820.41 | RGP Vindkraftprojekt AB | 4 |  |  | 150 | 2012-11-22 | 2046-07-01 | 5 | 2012-11-22 | 2017-11-22 | 2046-07-01 | 2012 | 2017 | 2046 | 300000 | ja | 300000
|  | 2016 | Kalmar | Kalmar | 4 | Bottorp/Hagby | 6271721.81 | 573610.62 | RM Wind AB | 4 | 7,2 MW |  | 150 | 2015-03-16 | 35 | 5 | 2015-03-16 | 2020-03-16 | 2050-03-16 | 2015 | 2020 | 2050 | 849000 | nej | 849000 |  |  | 11. Frågan om behovsstyrd hinderbelysning delegeras till tillsynsmyndigheten.
|  | 2017 | Gävleborg | Gävle | 3 | Kvissjaberget | 6746140.63 | 617133.03 | Samkraft AB | 9 | 18 | 52 | 180 | 2012-05-23 | 40 | 7 | 2012-05-23 | 2019-05-23 | 2052-05-23 | 2012 | 2019 | 2052 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1: Bolaget ska utreda behovet av samt förutsättningar för att ha hindermarkeringar som endast tänds när flygtrafik närmar sig.
|  | 2016 | Västernorrland | Härnösand/Timrå | 2 | Hästkullen | 6969865.76 | 614893.87 | SCA Energy AB | 92 |  |  | 220 | 2014-06-19 | 35 | 7 | 2014-06-19 | 2021-06-19 | 2049-06-19 | 2014 | 2021 | 2049 | 450000 | ja | 450000 |  | 5. Delområden med naturvärdeklass 1 respektive naturvärdeklass 2, nyckelbiotoper och naturvårdobjekt ska undantas från alla typer av etableringsåtgärder.
|  | 2016 | Västernorrland | Ånge | 2 | Länsterhöjden | 6935519.76 | 496594.93 | SCA Energy AB | 20 |  |  | 240 | 2014-03-31 | 35 | 5 | 2014-03-31 | 2019-03-31 | 2049-03-31 | 2014 | 2019 | 2049 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000
|  | 2016 | Skåne | Ystad | 4 | Örum | 6147662.61 | 445115.79 | Slitevind AB | 3 |  |  | 106.5 | 2013-06-05 | 30 | 5 | 2013-06-05 | 2018-06-05 | 2043-06-05 | 2013 | 2018 | 2043 | 300000 | nej | 300000 |  |  |  | Synkron hindersbelysning
|  | 2016 | Jämtland | Ragunda/Strömsund | 2 | Bodhögarna | 7041522.69 | 540249.94 | Statkraft SCA Vind AB | 80 | 200 MW |  | 172.5 | 2010-07-14 | Ej angivet | 3 | 2010-07-14 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2010 |  | Uppgift saknas | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1. Påverkan på rennäringen under anläggnings- och driftfas ska kartläggas. U2. Påverkan på rovfågel under anläggnings- och driftfas ska kartläggas.
|  | 2016 | Västernorrland | Sollefteå/strömsund | 2 | Stamåsen | 7059050.06 | 540458 | Statkraft SCA Vind AB | 50 | 115 MW |  | 172.5 | 2009-12-02 | Ej angivet | 3 | 2009-12-02 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2009 |  | Uppgift saknas | 300000 | ja | 300000 |  | 16. Vindkraftverken får inte placeras närmare än 1,5 km från örnbo. | U1. Påverkan på rennäringen ska kartläggas. U2. Påverkan på rovfågel ska kartläggas. | Delvis uppförd, men ej i drift
|  | 2016 | Jämtland | Strömsunds kommun | 2 | Raftsjöhöjden | 7055535.27 | 502332.98 | Statkraft SCA Vind AB | 10 | 25 MW |  | 170 | 2010-01-14 | Ej angivet | 3 år |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2010 | 2013 | Uppgift saknas | 300000 | ja | 300000 |  |  | Påverkan på rennäringen ska kartläggas.
|  | 2017 | Kalmar | Mönsterås | 4 | Åby | 6329851.12 | 581919.52 | Statkraft Södra Vindkraft AB | 58 |  |  | 200 | 2016-01-12 | 30 | 5 | 2016-01-12 | 2021-01-12 | 2046-01-12 | 2016 | 2021 | 2046 | 900000 | nej | 900000 |  | Under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september, från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång, när medelvindstyrkan under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkets nav, ska vindkraftverkens rotor stå stilla. Rotorn får därefter tillåtas röra sig först efter att medelvindstyrkan under 10 minuter överstigit 5 m/s. |  | Dimma ner enligt transportstyrelsen riktlinjer
|  | 2016 | Jönköping | Nässjö | 3 | Klappa | 6377203.11 | 473418.94 | Statkraft Södra Vindkraft AB | 35 |  |  | 180 | 2016-12-20 | Uppgift saknas | Uppgift saknas |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2016 | 2021 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | x
|  | 2016 | Kronobergs län | Uppvidinge | 4 | Rosenholm | 6334011.86 | 515020.16 | Statkraft Södra Vindkraft AB | 16 |  | 140 | 180 | 2016-03-02 | 35 | 5 | 2016-03-02 | 2021-03-02 | 2051-03-02 | 2016 | 2021 | 2051 | 350000 | ja | 350000 |  |  |  | Gränsvärde lågfrekvent buller
|  | 2016 | Kronobergs län | Ljungby | 4 | Boda | 6287624 | 417702 | Statkraft Södra Vindkraft AB | 12 | 3MW/verk | 70 | 180 | 2013-08-29 | 35 | 10 | 2013-08-29 | 2023-08-29 | 2048-08-29 | 2013 | 2023 | 2048 | 300000 | ja | 300000
|  | 2016 | Kronobergs län | Alvesta | 4 | Äspetuna | 6301454.78 | 461117.49 | Statkraft Södra Vindkraft AB | 6 | 2,5 MW/verk | ca 31,53 | 150 | 2013-12-19 | 25 | 10 | 2013-12-19 | 2023-12-19 | 2038-12-19 | 2013 | 2023 | 2038 | 300000 | nej | 300000
|  | 2017 | Jönköping | Jönköping | 3 | Lyckås | 6412707.74 | 462545.77 | Statkraft Södra Vindkraft AB | 14 |  |  | 180 | 2014-05-27 | 30 | 3 | 2014-05-27 | 2017-05-27 | 2044-05-27 | 2014 | 2017 | 2044 | 300000 | ja | 300000
|  | 2016 | Kronobergs län | Alvesta | 4 | Sjöatorp | 6308210.31 | 463446.67 | Statkraft Södra Vindkraft AB | 3 |  |  | 185 | 2013-09-17 | 35 | 5 | 2013-09-17 | 2018-09-17 | 2048-09-17 | 2013 | 2018 | 2048 | 350000 | ja | 350000
|  | 2017 | Halland | Halmstad | 4 | Örken | 6307910.38 | 386206.95 | Statkraft Södra Vindkraft AB | 25 | 3 MW/verk | 210 GWh/år | 150 (185 m om radarstyrd hindersbelysning ) | 2015-07-21 | 30 | 5 | 2015-07-21 | 2020-07-21 | 2045-07-21 | 2015 | 2020 | 2045 | 500000 | nej | 500000 |  | 7. Vindkraften ska stängas av när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september. |  | Radarstyrd hindersbelysning begränsar höjden
|  | 2016 | Kronobergs län | Alvesta | 4 | Blädingeås | 6301458.49 | 462454.85 | Statkraft Södra Vindkraft AB, Triventus AB | 3 |  | ca 15,77 | 150 | 2013-12-19 | 25 | 10 | 2013-12-19 | 2023-12-19 | 2038-12-19 | 2013 | 2023 | 2038 | 300000 | nej | 300000
|  | 2016 | Kronobergs län | Uppvidinge | 4 | Tvinnesheda-Badeboda | 6330377.25 | 522568.89 | Stena Renewable Energy AB | 50 | 4 MW/verk | 325 | 191 | 2012-07-12 | 35 | 10 | 2012-07-12 | 2022-07-12 | 2047-07-12 | 2012 | 2022 | 2047 | 300000 | ja | 300000 |  |  |  | Medgivande för vissa verk krävs av flygplats
|  | 2016 | Kronobergs län | Uppvidinge | 4 | Horshaga | 6337155.98 | 512622.05 | Stena Renewable Energy AB | 11 |  | 85 | 200 | 2016-03-02 | 35 | 5 | 2016-03-02 | 2021-03-02 | 2051-03-02 | 2016 | 2021 | 2051 | 390000 | ja | 390000 |  |  |  | Gränsvärde lågfrekvent buller
|  | 2017 | Örebro | Lekeberg | 3 | Kronoberget | 6563823.94 | 481940.29 | Stena Renewable Energy AB | 16 |  |  | 185 | 2014-10-02 | 30 | 5 | 2014-10-02 | 2019-10-02 | 2044-10-02 | 2014 | 2019 | 2044 | 300000 | ja | 300000
|  | 2017 | Västra Götaland | Tanum | 3 | Tanums-Tågeröd/Oppen | 6518784.88 | 291827.16 | Tanum Vindkraft AB | 4 |  | 20.8 | 150 | 2012-12-06 | 30 | 5 | 2012-12-06 | 2017-12-06 | 2042-12-06 | 2012 | 2017 | 2042 | 340000 | ja | 340000
|  | 2016 | Jämtland | Krokums kommun | 2 | Tornäs | 7056758.34 | 474859.87 | TG1 Kraft AB | 10 |  |  | 200 | 2015-05-05 | 35 | 7 | 2015-05-05 | 2022-05-05 | 2050-05-05 | 2015 | 2022 | 2050 | 350000 | ja | 350000
|  | 2016 | Västernorrland | Timrå/Sundsvall | 2 | Stor-Skälsjön | 6963055.17 | 602669.64 | Timrå Vind AB | 40 |  |  | 169-208 | 2015-09-10 | 2050-12-31 | 7 | 2015-09-10 | 2022-09-10 | 2050-12-31 | 2015 | 2022 | 2050 | 400000 | nej | 400000
|  | 2017 | Västra Götaland | Tanum | 3 | Tormoseröd | 6529373.58 | 294952.45 | Tormoseröd Vindpark AB | 13 |  |  | 150 | 2013-06-19 | 30 | 5 | 2013-06-19 | 2018-06-19 | 2043-06-19 | 2013 | 2018 | 2043 | 550000 | ja | 550000
|  | 2017 | Östergötland | Ydre | 3 | Hedingsmåla | 6419040.68 | 505637.15 | Tranås Energi Elförsörjning AB | 11 | 3 MW/verk | 60-70 | 150 | 2013-11-25 | 30 | 5 | 2013-11-25 | 2018-11-25 | 2043-11-25 | 2013 | 2018 | 2043 | 500000 | nej | 500000 | Söker nytt tillstånd
|  | 2017 | Halland | Falkenberg | 4 | Björnåsen | 6332228.75 | 362925.13 | Triventus AB | 6 |  | 8,5 GWh/år per verk | 150 (190 m om radarstyrd hindersbelysning ) | 2014-11-28 | 30 | 5 | 2014-11-28 | 2019-11-28 | 2044-11-28 | 2014 | 2019 | 2044 | 500000 | nej | 500000 |  | 6. Vindkraften ska stängas av när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september. |  | Radarstyrd hindersbelysning begränsar höjden
|  | 2017 | Halland | Falkenberg | 4 | Björnåsen | 6334219.5 | 364517.73 | Triventus AB | 2 |  | 8,5 GWh/år per verk | 150 (190 m om radarstyrd hindersbelysning ) | 2015-03-24 | 2044-12-19 | 5 | 2015-03-24 | 2020-03-24 | 2044-12-19 | 2015 | 2020 | 2044 | 500000 | nej | 500000 |  | 6. Vindkraften ska stängas av när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från en timme före solnedgång till en timme efter soluppgång under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september. |  | Radarstyrd hindersbelysning begränsar höjden
|  | 2017 | Östergötland | Ydre | 3 | Grevekulla | 6398075.3 | 515481.52 | Triventus AB | 6 |  | 32.2 | 150 | 2014-02-17 | 30 | 5 | 2014-02-17 | 2019-02-17 | 2044-02-17 | 2014 | 2019 | 2044 | 500000 | nej | 500000 | Söker ändringstillstånd
|  | 2017 | Västra Götaland | Hjo | 3 | Hjo Fågelås | 6456181.13 | 451118.29 | Triventus AB | 16 |  |  | 150 | 2014-08-22 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2014-08-22 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2014 | 2019 | Uppgift saknas | 450000 | nej | 450000
|  | 2016 | Kalmar | Oskarshamn | 3 | Sörvik | 6341921.5 | 585954.1 | Triventus AB | 5 |  | 21.5 | 180 | 2012-03-30 | 30 | 5 | 2012-03-30 | 2017-03-30 | 2042-03-30 | 2012 | 2017 | 2042 | 300000 | ja | 300000
|  | 2017 | Västra Götaland | Lilla Edet | 3 | Högen | 6450346.62 | 324561.76 | Triventus Wind Power | 4 |  | 46.7 | 180 | 2015-06-17 | 35 | 5 | 2015-06-17 | 2020-06-17 | 2050-06-17 | 2015 | 2020 | 2050 | 670000 | nej | 670000 |  |  |  | Synkronisering av hindersbelysning
|  | 2017 | Västra Götaland | Töreboda | 3 | Fimmerstad | 6496353.3 | 448262.33 | Triventus WindPower | 5 | 11,5 MW |  | 180 | 2014-04-01 | 30 | 5 | 2014-04-01 | 2019-04-01 | 2044-04-01 | 2014 | 2019 | 2044 | 500000 | ja | 500000 |  |  |  | Prövotid om hinderbelysning
|  | 2016 | Kalmar | Kalmar | 4 | Värnanäs | 6259962.38 | 568881.9 | Triventus WindPower | 8 |  |  | 150 | 2011-12-16 | 2046-07-01 | 5 | 2011-12-16 | 2016-12-16 | 2046-07-01 | 2011 | 2016 | 2046 | 300000 | ja | 300000 |  |  |  | Krav på avstängning under vissa förhållanden.
|  | 2016 | Västernorrland | Ånge | 2 | Storflöten | 6928891.48 | 503416.9 | Turinge Energi | 32 |  |  | 240 | 2014-06-09 | 35 | 5 | 2014-06-09 | 2019-06-09 | 2049-06-09 | 2014 | 2019 | 2049 | 450000 | ja | 450000
|  | 2017 | Örebro | Askrsund/Motala | 3 | Zinkgruvan | 6515620.75 | 505635.53 | Tylevind AB | 21 | 5 MW per verk | 106 | 180 | 2013-12-18 | 30 | 5 | 2013-12-18 | 2018-12-18 | 2043-12-18 | 2013 | 2018 | 2043 | 300000 | ja | 300000 |  |  |  | 150m totalhöjd för 6 st av verken
|  | 2017 | Västra Götaland | Töreboda | 3 | Fägremo | 6518562.43 | 461366.94 | Töreboda Vind AB | 18 |  |  | 185 | 2015-03-02 |  | 4 | 2015-03-02 | 2019-03-02 | 2015-03-02 | 2015 | 2019 | 2015 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | x |  |  |  | Prövotid om skyddsåtgärder fåglar/fladdermöss
|  | 2016 | Kalmar | Nybro | 4 | Gårdsryd | 6284347.91 | 557005.97 | Uppgift saknas | 13 | 39 MW |  | 180 | 2013-04-09 | 35 | 5 | 2013-04-09 | 2018-04-09 | 2048-04-09 | 2013 | 2018 | 2048 | 300000 | ja | 300000 |  |  | 11. Möjligheten att installera behovsbaserad hindersbelysning ska utredas i samråd med tillsynsmyndigheten.
|  | 2017 | Örebro | Laxå | 3 | Slottsbol | 6524104.91 | 465973.78 | Uppgift saknas | 6 | 32 MW |  | 150 | 2009-02-18 | Ej angivet | 2018-12-31 | 2009-02-18 | 2018-12-31 | Uppgift saknas | 2009 | 2018 | Uppgift saknas | 90000 | nej | 90000
|  | 2016 | Västernorrland | Örnsköldsvik | 2 | Fanbyn | 7029896.57 | 712302.64 | Uppgift saknas | 5 | 9,95 MW |  | 145 | 2006-05-23 | Ej angivet | 2 | 2006-05-23 | 2008-05-23 | Uppgift saknas | 2006 | 2008 | Uppgift saknas | 0 | Uppgift saknas | 0
|  | 2016 | Jämtland | Strömsund/Östersund | 2 | Sikåskälen/Ollebacken | 7053531.47 | 502856.98 | Uppgift saknas | 1 | 3 MW/verk |  | 187.5 | 2013-11-07 | Ej angivet | 5 | 2013-11-07 | 2018-11-07 | Uppgift saknas | 2013 | 2018 | Uppgift saknas | 500000 | nej | 500000
|  | 2017 | Västra Götaland | Lerum | 3 | Öijared | 6416185.46 | 345604.63 | Wallenstam Vindkraft Öijared AB | 6 | 18 MW |  | 150 | 2012-07-12 | 30 | 5 | 2012-07-12 | 2017-07-12 | 2042-07-12 | 2012 | 2017 | 2042 | 300000 | nej | 300000
|  | 2017 | Västra Götaland | Tranemo och Gislaved | 3 | Grönhult | 6361409.09 | 407469.32 | Vattenfall | 13 |  |  | 201 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2016 | Västerbotten | Åsele | 2 | Fäbodberget Vindkraftpark | 7124672.48 | 668454.28 | Vattenfall Vindkraft Sverige AB | 41 |  |  | 180 | 2015-09-25 | 35 | 10 | 2015-09-25 | 2025-09-25 | 2050-09-25 | 2015 | 2025 | 2050 | 350000 | nej | 350000 |  | 11. Innan markarbeten påbörjas ska en arkeologisk utredning utföras för att säkerställa att erforderlig hänsyn kan tas till fornlämningar och övriga kulturlämningar.
|  | 2016 | Västerbotten | Åsele | 1 | Blakliden | 7110275.73 | 649799.74 | Vattenfall Vindkraft Sverige AB | 50 |  |  | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2015 | 2020 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2017 | Gotland | Gotland | 3 | Näsudden Väst (repowering) | 6330531.96 | 695122.25 | Vattenfall Vindkraft Sverige AB | 3 |  |  | 150 | 2013-12-06 | 30 | 5 | 2013-12-06 | 2018-12-06 | 2043-12-06 | 2013 | 2018 | 2043 | 300000 | nej | 300000
|  | 2017 | Västra Götaland | Tidaholm | 3 | Velinga vindkraftspark | 6439550.52 | 442073.61 | Vattenfall Vindkraft Sverige AB | 12 |  |  | Uppgift saknas | 2016-07-01 |  |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016 | 2021
|  | 2017 | Västra Götaland | Åmål | 3 | Fröskog | 6541011.35 | 357580 | Veddige Vindkraft AB | 6 |  | 57 | 195 | 2013-10-03 | 35 | 5 | 2013-10-03 | 2018-10-03 | 2048-10-03 | 2013 | 2018 | 2048 | 700000 | ja | 700000 |  |  |  | Prövotid om kulturvärdesområden.
|  | 2016 | Kalmar | Vimmerby | 3 | Vennebjörke | 6397227.1 | 550872.26 | Vimmerby Energi & Miljö AB | 2 | 6 MW |  | 185 | 2014-05-08 | 35 | 5 | 2014-05-08 | 2019-05-08 | 2049-05-08 | 2014 | 2019 | 2049 | 1000000 | ja | 1000000 |  | Under perioden 15 juli till 30 september när medelvindstyrkan under 10 minuter är mindre än 5 m/s vid verkets nav, ska vindkraftverkens rotor stå stilla. | 11. Frågan om behovsstyrd hinderbelysning delegeras till tillsynsmyndigheten. | Krav på avstängning under vissa förhållanden.
|  | 2017 | Västra Götaland | Falköping | 3 | Yllestad | 6435828.11 | 424575.47 | Vindenergi i Badene AB | 1 |  | 9 | 175 | 2013-06-26 | 30 | 5 | 2013-06-26 | 2018-06-26 | 2043-06-26 | 2013 | 2018 | 2043 | 400000 | ja | 400000
|  | 2017 | Västra Götaland | Lysekil | 3 | Djupedal/Lyse-Hogen m.fl. Preems raffinaderi | 6471746.39 | 292684.14 | VindIn AB | 5 |  | 50 | 150 | 2014-07-27 | 30 | 5 | 2014-07-27 | 2019-07-27 | 2044-07-27 | 2014 | 2019 | 2044 | 500000 | ja | 500000
|  | 2016 | Västerbotten | Umeå | 2 | Ivarsboda/Gryssjön / Sävar | 7099083.57 | 777981.71 | VindIn AB | 40 |  | 366 | 200 | 2015-03-12 | 35 | 5 | 2015-03-12 | 2020-03-12 | 2050-03-12 | 2015 | 2020 | 2050 | 498000 | nej | 498000 |  | 3. Vindkraftverk får inte uppföras närmare än 1 km från befintliga boplatser för havsörn.
|  | 2017 | Jönköping | Aneby och Jönköping | 3 | Haddarp/Holkenstorp/Knohult m.fl. | 6412622.53 | 477138.95 | VindIn AB | 12 |  | 130 | 205 | 2015-11-16 | 35 | 5 | 2015-11-16 | 2020-11-16 | 2050-11-16 | 2015 | 2020 | 2050 | 500000 | nej | 500000 |  | 8. För att minska risken för skada på fladdermöss ska vindkraftverken stängas av när medelvindhastigehen under 10 minuter är lgäre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från solnedgång till soluppgång under perioden 15 juli till 30 september. |  | Gränsvärde på lågfrekvent buller. Avstängning under vissa förhållanden p.g.a. skaderisk på fladdermöss
|  | 2017 | Jönköping | Aneby | 3 | Älgön/Boda/Gullhult/Kransås | 6416045.8 | 469222.03 | VindIn AB | 8 |  | 85 GWh/år | 205 | 2014-12-10 | 35 | 5 | 2014-12-10 | 2019-12-10 | 2049-12-10 | 2014 | 2019 | 2049 | 500000 | nej | 500000 |  | 8. För att minska risken för skada på fladdermöss ska vindkraftverken stängas av när medelvindhastigehen under 10 minuter är lgäre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från solnedgång till soluppgång under perioden 15 juli till 30 september.
|  | 2017 | Örebro | Askersund | 3 | Gärdshyttan | 6513519.06 | 502326.43 | Vindkraft-Gruppen | 5 |  |  | 190 | 2015-02-11 | 35 | 5 | 2015-02-11 | 2020-02-11 | 2050-02-11 | 2015 | 2020 | 2050 | 600000 | nej | 600000
|  | 2017 | Örebro | Laxå/Askersund | 3 | Laxåskogen | 6533419.36 | 484296.13 | VKS Vindkraft Sverige AB | 8 |  |  | 200 | 2015-06-03 | 35 | 5 | 2015-06-03 | 2020-06-03 | 2050-06-03 | 2015 | 2020 | 2050 | 500000 | nej | 500000
|  | 2017 | Västmanland | Norberg | 3 | Målarberget | 6663115.87 | 562228.69 | VKS Vindkraft Sverige AB | 33 |  |  | 200 | 2017-09-01 | 35 | 5 | 2017-09-01 | 2022-09-01 | 2052-09-01 | 2017 | 2022 | 2052 | 250 000 stål 500 000 hybrid | ja | 500000
|  | 2017 | Gävleborg | Gävle | 3 | Hittsjön | 6745204.38 | 616850.66 | WPD Scandinavia AB | 11 | 33 | 61 | 180 | 2013-05-14 | 40 | 7 | 2013-05-14 | 2020-05-14 | 2053-05-14 | 2013 | 2020 | 2053 | 300000 | ja | 300000 |  |  | U1: Bolaget ska utreda behovet av samt förutsättningar för att ha hindermarkeringar som endast tänds när flygtrafik närmar sig.
|  | 2016 | Västerbotten | Skellefteå | 1 | Aldermyrberget | 7233162.59 | 739124.15 | WPD Scandinavia AB | 17 |  | 240 | 230 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | 2016 | 2021 | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas | Uppgift saknas
|  | 2017 | Dalarna | Malung/Sälen/Torsby | 3 | Stöllsäterberget | 6703460.49 | 415660.28 | WPD Scandinavia AB | 15 | 6 MW/verk |  | 200 | 2015-04-10 | 35 | 5 | 2015-04-10 | 2020-04-10 | 2050-04-10 | 2015 | 2020 | 2050 | 500000 | nej | 500000 | Kommer troligen in med ändringsansökan | I villkor 2 i tillståndet listas 8 begränsningar som gäller inom projektområdet. | U1. Utreda behovet av samt förutsättningar för hindermarkeringar som endast tänds när flygtrafik närmar sig. U2. Utreda förutsättningar för synkroniserad hinderbelysning.
|  | 2017 | Gävleborg | Ljusdal | 2 | Tandsjö | 6842038.34 | 476001.57 | WPD Scandinavia AB | 15 | 45 | 79 | 180 | 2012-05-30 | 35 | 5 | 2012-05-30 | 2017-05-30 | 2047-05-30 | 2012 | 2017 | 2047 | 600000 | ja | 600000 |  | Tillstånd för höjning under handläggning | U1: Bolaget ska utreda behovet av samt förutsättningar för att ha hindermarkeringar som endast tänds när flygtrafik närmar sig.
|  | 2016 | Jämtland | Ragunda/Sollefteå | 2 | Storbrännkullen | 7038846.49 | 548341.26 | Väktaren Vind AB | 12 | 36 MW |  | 191 | 2012-12-28 | 35 | 7 | 2012-12-28 | 2019-12-28 | 2047-12-28 | 2012 | 2019 | 2047 | 300 000 kr/400 000 kr | ja | 300000 |  |  | U1. Bolaget ska ge förslag til kompensationsåtgärder och slutliga villkor för att minimera störningar på rennäringen. U2. Påverkan på rovfågel under anläggnings- och driftfas ska kartläggas.
|  | 2017 | Västra Götaland | Skövde | 3 | Sparresäter | 6486493.31 | 6486493.31 | Västra Götalandsregionen | 3 | 6 MW |  | 150 | 2014-12-17 | 30 | 5 | 2014-12-17 | 2019-12-17 | 2044-12-17 | 2014 | 2019 | 2044 | 450000 | ja | 450000
|  | 2016 | Jämtland | Härjedalens kommun | 2 | Ängersjökölen | 6868081.19 | 494257.33 | Ängersjökölen vindkraft | 5 | 3 MW/verk |  | 175 | 2012-12-14 | 35 | 7 | 2012-12-14 | 2019-12-14 | 2047-12-14 | 2012 | 2019 | 2047 | 360 000 kr/ 400 000 kr | nej | 360000
|  | 2016 | Värmland | Kristinehamn | 3 | Ölme | 6587463.61 | 446653.55 | Ölme Vindkraft AB | 16 | 40 MW |  | 150 | 2013-01-17 | 30 | 5 | 2013-01-17 | 2018-01-17 | 2043-01-17 | 2013 | 2018 | 2043 | 300000 | ja | 300000
Formulas:
Beslut = [Datum för beslut]
Anpråk/igångsättning = DATE(YEAR([Datum för beslut])+[Igångsättningstid],MONTH([Datum för beslut]),DAY([Datum för beslut]))
Anpråk/igångsättning = [Igångsättningstid]
Giltighet = DATE(YEAR([Datum för beslut])+[Tillståndets giltlighet],MONTH([Datum för beslut]),DAY([Datum för beslut]))
Giltighet = [Tillståndets giltlighet]
Note on Y3: August Lindberg: Utöver de 500 000 kr per verk ska en säkerhet på 500 000 kr ställas innan tillståndet tas i anspråk. De 500 000 kr per verk ska ställas det tionde, femtonde och tjugonde året efter det att tillståndet har tagits i anspråk.
Note on M4: August Lindberg:
Note on Y4: August Lindberg: Säkerheten ska sättas om vart femte år uppräknad enligt konsumentprisindex med basåret 2011.
Note on Y5: August Lindberg: Säkerheten ska ställas med likastora delar tionde femtonde och tjugonde året efter det att tillståndet tagits i anspråk. En ytterligare säkerhet på 50 000 kr per verk ska ställas innan tillståndet tas i anspråk. Denna säkerhet ska gälla för tiden från det att tilståndet tagits i anspråk intill dess vindrkaftparken i sin helhet tagits i drift.
Note on X8: August Lindberg: 300 000 kr för verk med tornkonstruktion helt i stål. 400 000 kr för verk med tornkonstruktion innehållande betong.
Note on Y8: August Lindberg: Säkerheten ska ställas med lika stora delar tionde, femtonde och tjugonde året efter det att tillståndet tagits i anspråk. Innan tillåståndet tas i anspråk ska en säkerhet på totalt 250 000 kr ställas. Denna säkerhet gäller intill dess parken i sin helhet tagits idrift.
Note on X14: August Lindberg: 300 000 kr för verk med tornkonstruktion helt i stål. 400 000 kr för verk med tornkonstruktion innehållande betong.
Note on Y14: August Lindberg: Säkerheten ska ställas med likastora delar tionde femtonde och tjugonde året efter det att tillståndet tagits i anspråk. En ytterligare säkerhet på 250 000 kr för hela parken ska ställas innan tillståndet tas i anspråk. Denna säkerhet ska gälla för tiden från det att tilståndet tagits i anspråk intill dess vindrkaftparken i sin helhet tagits i drift.
Note on Y17: August Lindberg: Innan ett verk tas i bruk ska en säkerhet på 300 000 kr ställas för verket. Med start det elfte året efter idrifttagandet av respektive verk ska även en säkerhet på 100 000 kr per verk ställas årligen i 10 år.
Note on Y19: August Lindberg: En första avsättning, av 75 000 kr per vindkraftverk, ska ske innan anläggning påbörjas. Den initiala avsättningen får dock ske i omgångar inför respektive byggetapp av anläggningen. Ytterligare avsättningar ska därefter ske fem år efter byggnation med 75 000 kr per vindkraftverk och tio år efter det att tillståndet först togs i anspråk med 150 000 kr per vindkraftverk. Säkerheten ska i samband med avsättningar samt därefter vart femte år uppräknas enligt konsumentprisindex, med basåret 2012.
Note on Y25: August Lindberg: Säkerheten ska ställas med likastora delar tionde femtonde och tjugonde året efter det att tillståndet tagits i anspråk. En ytterligare säkerhet på 200 000 kr för hela parken ska ställas innan tillståndet tas i anspråk. Denna säkerhet ska gälla för tiden från det att tilståndet tagits i anspråk intill dess vindrkaftparken i sin helhet tagits i drift.
Note on Y149: August Lindberg: En första avsättning ska göras med 50 000 kr/verk innan tillståndet tas i anspråk. Den återstående delen av säkerheten ska ställas med lika delar tionde, femtonde och tjugonde året efter att tillståndet tagits i anspråk.