## LCC
Lönsamhetsberäkningar med hjälp av LCC och återbetalningstid
Generella indata
| Kalkylperiod (år) | 20
| Kalkylränta (%) | 5%
<- Tror du att energipriserna kommer att förändras? Tryck på plus för att ange energiprisförändring <- | Energislag 1 | El
| Energipris energislag (kr/kWh) | 1
Förväntad real årlig energiprisförändring (%)
Energislag 2
Energipris energislag (kr/kWh)
Förväntad real årlig energiprisförändring (%)
Energislag 3
Energipris energislag (kr/kWh)
Förväntad real årlig energiprisförändring (%)
| Nusummefaktor | 12.4622
| Nusummefaktor energislag 1 | 12.4622
| Nusummefaktor energislag 2 | 12.4622
| Nusummefaktor energislag 3 | 12.4622
Data för olika åtgärder/utrustningsalternativ
|  | Alt A | Alt B | Alt C
| Åtgärd/utrustningsalternativ | Ex ingen åtgärd
Investeringskostnad (kr)
Årligt energibehov, energislag 1 (kWh)
Årligt energibehov, energislag 2 (kWh)
Årligt energibehov, energislag 3 (kWh)
Drift- och underhållskostnad (kr/år)
| Underhållskostnad år 1 |  |  |  | 0.95238
| år 2 |  |  |  | 0.90703
| 3 |  |  |  | 0.86384
| 4 |  |  |  | 0.8227
| 5 |  |  |  | 0.78353
| 6 |  |  |  | 0.74622
| 7 |  |  |  | 0.71068
| 8 |  |  |  | 0.67684
| 9 |  |  |  | 0.64461
| 10 |  |  |  | 0.61391
| 11 |  |  |  | 0.58468
| 12 |  |  |  | 0.55684
| 13 |  |  |  | 0.53032
| 14 |  |  |  | 0.50507
| 15 |  |  |  | 0.48102
| 16 |  |  |  | 0.45811
| 17 |  |  |  | 0.4363
| 18 |  |  |  | 0.41552
| 19 |  |  |  | 0.39573
| 20 |  |  |  | 0.37689
| 21 |  |  |  | 0.35894
| 22 |  |  |  | 0.34185
| 23 |  |  |  | 0.32557
| 24 |  |  |  | 0.31007
| 25 |  |  |  | 0.2953
| 26 |  |  |  | 0.28124
| 27 |  |  |  | 0.26785
| 28 |  |  |  | 0.25509
| 29 |  |  |  | 0.24295
| 30 |  |  |  | 0.23138
<- Tryck på plus för att ange kostnader för enskilda år
Övriga årliga kostnader (kr/år)
| Övriga kostnader år 1 |  |  |  | 0.95238
| år 2 |  |  |  | 0.90703
| 3 |  |  |  | 0.86384
| 4 |  |  |  | 0.8227
| 5 |  |  |  | 0.78353
| 6 |  |  |  | 0.74622
| 7 |  |  |  | 0.71068
| 8 |  |  |  | 0.67684
| 9 |  |  |  | 0.64461
| 10 |  |  |  | 0.61391
| 11 |  |  |  | 0.58468
| 12 |  |  |  | 0.55684
| 13 |  |  |  | 0.53032
| 14 |  |  |  | 0.50507
| 15 |  |  |  | 0.48102
| 16 |  |  |  | 0.45811
| 17 |  |  |  | 0.4363
| 18 |  |  |  | 0.41552
| 19 |  |  |  | 0.39573
| 20 |  |  |  | 0.37689
| 21 |  |  |  | 0.35894
| 22 |  |  |  | 0.34185
| 23 |  |  |  | 0.32557
| 24 |  |  |  | 0.31007
| 25 |  |  |  | 0.2953
| 26 |  |  |  | 0.28124
| 27 |  |  |  | 0.26785
| 28 |  |  |  | 0.25509
| 29 |  |  |  | 0.24295
| 30 |  |  |  | 0.23138
<- Tryck på plus för att ange kostnader för enskilda år
Restvärde (kr)
Beräkningar och resultat
|  | Alt A | Alt B | Alt C
| Nuvärde investering minus restvärde (kr) | 0 | 0 | 0 | Investering minus restvärde
| Nuvärde drift- och underhållskostnader (kr) | 0 | 0 | 0 | Drift- och underhållskostnader
| Nuvärde övriga kostnader (kr) | 0 | 0 | 0 | Övriga kostnader
| Nuvärde energikostnader (kr) | 0 | 0 | 0 | Energikostnader
| Livscykelkostnad, LCC (kr) | 0 | - | -
Lönsamhetsbedömning av åtgärd B och C (jämfört mot Alt A)
| Rak återbetalningstid, payoff (år) |  | - | -
| Nettonuvärde av investering, Minskning LCC (kr) |  | - | -
Summering av resultat
| Av Alt A, B och C har | Alt A | lägst LCC-kostnad
Jämförelse LCC
Jämförelse Återbetalningstid
Känslighetsanalys
[5 empty] | Alt A | Alt B
|  |  |  | 0.001 | 0 | 0
|  |  |  | 0.02 | 0 | 0
|  |  |  | 0.04 | 0 | 0
|  |  |  | 0.06 | 0 | 0
|  |  |  | 0.08 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.12 | 0 | 0
|  |  |  | 0.14 | 0 | 0
Testa gärna också att variera andra osäkra indata, t.ex. investeringskostnader eller energipriser!
Alt C
[7 empty] | 0 | 19.7915 | 19.7915 | 19.7915 | 19.7915 | 0.999 | 0.98039 | 0.96154 | 0.9434 | 0.92593 | 0.90909 | 0.89286 | 0.87719
[7 empty] | 0 | 16.3514 | 16.3514 | 16.3514 | 16.3514 | 0.998 | 0.96117 | 0.92456 | 0.89 | 0.85734 | 0.82645 | 0.79719 | 0.76947
[7 empty] | 0 | 13.5903 | 13.5903 | 13.5903 | 13.5903 | 0.99701 | 0.94232 | 0.889 | 0.83962 | 0.79383 | 0.75131 | 0.71178 | 0.67497
[7 empty] | 0 | 11.4699 | 11.4699 | 11.4699 | 11.4699 | 0.99601 | 0.92385 | 0.8548 | 0.79209 | 0.73503 | 0.68301 | 0.63552 | 0.59208
[7 empty] | 0 | 9.8181 | 9.8181 | 9.8181 | 9.8181 | 0.99501 | 0.90573 | 0.82193 | 0.74726 | 0.68058 | 0.62092 | 0.56743 | 0.51937
[7 empty] | 0 | 8.5136 | 8.5136 | 8.5136 | 8.5136 | 0.99402 | 0.88797 | 0.79031 | 0.70496 | 0.63017 | 0.56447 | 0.50663 | 0.45559
[7 empty] | 0 | 7.4694 | 7.4694 | 7.4694 | 7.4694 | 0.99303 | 0.87056 | 0.75992 | 0.66506 | 0.58349 | 0.51316 | 0.45235 | 0.39964
[7 empty] | 0 | 6.6231 | 6.6231 | 6.6231 | 6.6231 | 0.99204 | 0.85349 | 0.73069 | 0.62741 | 0.54027 | 0.46651 | 0.40388 | 0.35056
[12 empty] | 0.99104 | 0.83676 | 0.70259 | 0.5919 | 0.50025 | 0.4241 | 0.36061 | 0.30751
[12 empty] | 0.99005 | 0.82035 | 0.67556 | 0.55839 | 0.46319 | 0.38554 | 0.32197 | 0.26974
[12 empty] | 0.98907 | 0.80426 | 0.64958 | 0.52679 | 0.42888 | 0.35049 | 0.28748 | 0.23662
[12 empty] | 0.98808 | 0.78849 | 0.6246 | 0.49697 | 0.39711 | 0.31863 | 0.25668 | 0.20756
[12 empty] | 0.98709 | 0.77303 | 0.60057 | 0.46884 | 0.3677 | 0.28966 | 0.22917 | 0.18207
[12 empty] | 0.9861 | 0.75788 | 0.57748 | 0.4423 | 0.34046 | 0.26333 | 0.20462 | 0.15971
[12 empty] | 0.98512 | 0.74301 | 0.55526 | 0.41727 | 0.31524 | 0.23939 | 0.1827 | 0.1401
[12 empty] | 0.98414 | 0.72845 | 0.53391 | 0.39365 | 0.29189 | 0.21763 | 0.16312 | 0.12289
[12 empty] | 0.98315 | 0.71416 | 0.51337 | 0.37136 | 0.27027 | 0.19784 | 0.14564 | 0.1078
[12 empty] | 0.98217 | 0.70016 | 0.49363 | 0.35034 | 0.25025 | 0.17986 | 0.13004 | 0.094561
[12 empty] | 0.98119 | 0.68643 | 0.47464 | 0.33051 | 0.23171 | 0.16351 | 0.11611 | 0.082948
[12 empty] | 0.98021 | 0.67297 | 0.45639 | 0.3118 | 0.21455 | 0.14864 | 0.10367 | 0.072762
[12 empty] | 0.97923 | 0.65978 | 0.43883 | 0.29416 | 0.19866 | 0.13513 | 0.09256 | 0.063826
[12 empty] | 0.97825 | 0.64684 | 0.42196 | 0.27751 | 0.18394 | 0.12285 | 0.082643 | 0.055988
[12 empty] | 0.97727 | 0.63416 | 0.40573 | 0.2618 | 0.17032 | 0.11168 | 0.073788 | 0.049112
[12 empty] | 0.9763 | 0.62172 | 0.39012 | 0.24698 | 0.1577 | 0.10153 | 0.065882 | 0.043081
[12 empty] | 0.97532 | 0.60953 | 0.37512 | 0.233 | 0.14602 | 0.092296 | 0.058823 | 0.03779
[12 empty] | 0.97435 | 0.59758 | 0.36069 | 0.21981 | 0.1352 | 0.083905 | 0.052521 | 0.033149
[12 empty] | 0.97337 | 0.58586 | 0.34682 | 0.20737 | 0.12519 | 0.076278 | 0.046894 | 0.029078
[12 empty] | 0.9724 | 0.57437 | 0.33348 | 0.19563 | 0.11591 | 0.069343 | 0.041869 | 0.025507
[12 empty] | 0.97143 | 0.56311 | 0.32065 | 0.18456 | 0.10733 | 0.063039 | 0.037383 | 0.022375
[12 empty] | 0.97046 | 0.55207 | 0.30832 | 0.17411 | 0.099377 | 0.057309 | 0.033378 | 0.019627
Om data för årlig energianvändning saknas kan den uppskattas utifrån verklig effekt (alternativt märkeffekt) och årlig drifttid för utrustningen: Årligt energibehov = = effekt (kW) × drifttid (tim/år)
Här kan du inkludera övriga kostnader och mervärden som skiljer sig åt mellan alternativen.
Här anges den reala kalkylräntan, dvs räntan utöver inflationen. För mer information om räntan, se flik med förklaringar.
Återbetalningstiden anger hur många år det tar innan de högre investeringskostnaderna för Alt B/C har betalat sig i form av lägre driftkostnader. Återbetalningstiden här tar ej hänsyn till följande:
- kalkylränta
- ev energiprisökning
- restvärde
- underhåll eller övriga kostnader angivna för enskilda år
För lönsamhetsbedömningen antas Alt A vara ett grundalternativ, som motsvarar att man inte gör någonting eller investerar i konventionell eller befintlig teknik. Sedan beräknas lönsamheten i att investera i Alt B eller C istället för att välja Alt A.
OBS! Diagrammet för visualisering av LCC fungerar bäst när alla kostnader tas med och är positiva.

## byte cirkulationspump
Lönsamhetsberäkningar med hjälp av LCC och återbetalningstid
| Generella indata | [5 empty] | Indata beräkningsexempel
| Kalkylperiod (år) | 20 |  |  |  |  | Effekt befintlig pump (W) | 100
| Kalkylränta (%) | 4% |  |  |  |  | Årlig drifttid (h/år) | 8760
[7 empty] | Procentuell energibesparing med ny pump | 80% | Se faktaruta Fakta cirkulationspumpar
| Energislag 1 | El |  |  |  |  | Årligt energibehov befintlig pump (kWh/år) | 876 | Antar konstant drift året runt. Detta värde förs in i cell C31
| Energipris energislag (kr/kWh) | 1.2 |  |  |  |  | Årligt energibehov ny pump (kWh/år) | 175.2 | Detta värde förs in i cell D31
| Förväntad real årlig energiprisförändring (%) | 6% |  |  |  |  | Årlig energibesparing (kWh/år) | 700.8
| Utsläppsfaktor (gCO2e/kWh) | 125 |  |  |  |  | Årlig utsläppsminskning (kgCO2e/år) | 87.6
Energislag 2
Energipris energislag (kr/kWh)
Förväntad real årlig energiprisförändring (%)
Utsläppsfaktor (gCO2e/kWh)
Energislag 3
Energipris energislag (kr/kWh)
Förväntad real årlig energiprisförändring (%)
Utsläppsfaktor (gCO2e/kWh)
| Nusummefaktor | 13.5903
| Nusummefaktor energislag 1 | 24.5758
| Nusummefaktor energislag 2 | 13.5903
| Nusummefaktor energislag 3 | 13.5903
Data för olika åtgärder/utrustningsalternativ
|  | Alt A | Alt B | Alt C
| Åtgärd/utrustningsalternativ | Befintlig äldre pump, standard-modell | Ny tryckstyrd pump, energiklass A
| Investeringskostnad (kr) | 0 | 5500 |  | Se faktaruta Kostnader
| Årligt energibehov, energislag 1 (kWh) | 876 | 175.2
Årligt energibehov, energislag 2 (kWh)
Årligt energibehov, energislag 3 (kWh)
| Drift- och underhållskostnad (kr/år) | 200 | 200
| Underhållskostnad år 1 |  |  |  | 0.96154
| år 2 |  |  |  | 0.92456
| 3 |  |  |  | 0.889
| 4 |  |  |  | 0.8548
| 5 |  |  |  | 0.82193
| 6 |  |  |  | 0.79031
| 7 |  |  |  | 0.75992
| 8 |  |  |  | 0.73069
| 9 |  |  |  | 0.70259
| 10 |  |  |  | 0.67556
| 11 |  |  |  | 0.64958
| 12 |  |  |  | 0.6246
| 13 |  |  |  | 0.60057
| 14 |  |  |  | 0.57748
| 15 |  |  |  | 0.55526
| 16 |  |  |  | 0.53391
| 17 |  |  |  | 0.51337
| 18 |  |  |  | 0.49363
| 19 |  |  |  | 0.47464
| 20 |  |  |  | 0.45639
| 21 |  |  |  | 0.43883
| 22 |  |  |  | 0.42196
| 23 |  |  |  | 0.40573
| 24 |  |  |  | 0.39012
| 25 |  |  |  | 0.37512
| 26 |  |  |  | 0.36069
| 27 |  |  |  | 0.34682
| 28 |  |  |  | 0.33348
| 29 |  |  |  | 0.32065
| 30 |  |  |  | 0.30832
<- Tryck på plus för att ange kostnader för enskilda år
Övriga årliga kostnader (kr/år)
| Övriga kostnader år 1 |  |  |  | 0.96154
| år 2 |  |  |  | 0.92456
| 3 |  |  |  | 0.889
| 4 |  |  |  | 0.8548
| 5 |  |  |  | 0.82193
| 6 |  |  |  | 0.79031
| 7 |  |  |  | 0.75992
| 8 |  |  |  | 0.73069
| 9 |  |  |  | 0.70259
| 10 |  |  |  | 0.67556
| 11 |  |  |  | 0.64958
| 12 |  |  |  | 0.6246
| 13 |  |  |  | 0.60057
| 14 |  |  |  | 0.57748
| 15 |  |  |  | 0.55526
| 16 |  |  |  | 0.53391
| 17 |  |  |  | 0.51337
| 18 |  |  |  | 0.49363
| 19 |  |  |  | 0.47464
| 20 |  |  |  | 0.45639
| 21 |  |  |  | 0.43883
| 22 |  |  |  | 0.42196
| 23 |  |  |  | 0.40573
| 24 |  |  |  | 0.39012
| 25 |  |  |  | 0.37512
| 26 |  |  |  | 0.36069
| 27 |  |  |  | 0.34682
| 28 |  |  |  | 0.33348
| 29 |  |  |  | 0.32065
| 30 |  |  |  | 0.30832
<- Tryck på plus för att ange kostnader för enskilda år
Restvärde (kr)
Beräkningar och resultat
|  | Alt A | Alt B | Alt C
| Nuvärde investering minus restvärde (kr) | 0 | 5500 | 0 | Investering minus restvärde
| Nuvärde drift- och underhållskostnader (kr) | 2718.0653 | 2718.0653 | 0 | Drift- och underhållskostnader
| Nuvärde övriga kostnader (kr) | 0 | 0 | 0 | Övriga kostnader
| Nuvärde energikostnader (kr) | 25834.1046 | 5166.8209 | 0 | Energikostnader
| Livscykelkostnad, LCC (kr) | 28552.1699 | 13384.8862 | -
Lönsamhetsbedömning av åtgärd B och C (jämfört mot Alt A)
| Rak återbetalningstid, payoff (år) |  | 6.5401 | -
| Nettonuvärde av investering, Minskning LCC (kr) |  | 15167.2837 | -
Summering av resultat
| Av Alt A, B och C har | Alt B | lägst LCC-kostnad
Jämförelse LCC
Jämförelse Återbetalningstid
Känslighetsanalys
[5 empty] | Alt A | Alt B
|  |  |  | 0.001 | 44443.4218 | 17555.3294
|  |  |  | 0.02 | 35537.1032 | 15223.65
|  |  |  | 0.04 | 28552.1699 | 13384.8862
|  |  |  | 0.06 | 23317.9842 | 11998.7842
|  |  |  | 0.08 | 19341.5278 | 10939.2091
|  |  |  | 0.1 | 16279.612 | 10118.0926
|  |  |  | 0.12 | 13890.6595 | 9473.2429
|  |  |  | 0.14 | 12002.7406 | 8960.249
Testa gärna också att variera andra osäkra indata, t.ex. investeringskostnader eller energipriser!
Alt C
0
[7 empty] | 0 |  | 19.7915 | 38.5132 | 19.7915 | 19.7915 | 0.999 | 0.98039 | 0.96154 | 0.9434 | 0.92593 | 0.90909 | 0.89286 | 0.87719
[7 empty] | 0 |  | 16.3514 | 30.6952 | 16.3514 | 16.3514 | 0.998 | 0.96117 | 0.92456 | 0.89 | 0.85734 | 0.82645 | 0.79719 | 0.76947
[7 empty] | 0 |  | 13.5903 | 24.5758 | 13.5903 | 13.5903 | 0.99701 | 0.94232 | 0.889 | 0.83962 | 0.79383 | 0.75131 | 0.71178 | 0.67497
[7 empty] | 0 |  | 11.4699 | 20 | 11.4699 | 11.4699 | 0.99601 | 0.92385 | 0.8548 | 0.79209 | 0.73503 | 0.68301 | 0.63552 | 0.59208
[7 empty] | 0 |  | 9.8181 | 16.5315 | 9.8181 | 9.8181 | 0.99501 | 0.90573 | 0.82193 | 0.74726 | 0.68058 | 0.62092 | 0.56743 | 0.51937
[7 empty] | 0 |  | 8.5136 | 13.8669 | 8.5136 | 8.5136 | 0.99402 | 0.88797 | 0.79031 | 0.70496 | 0.63017 | 0.56447 | 0.50663 | 0.45559
[7 empty] | 0 |  | 7.4694 | 11.793 | 7.4694 | 7.4694 | 0.99303 | 0.87056 | 0.75992 | 0.66506 | 0.58349 | 0.51316 | 0.45235 | 0.39964
[9 empty] | 6.6231 | 10.158 | 6.6231 | 6.6231 | 0.99204 | 0.85349 | 0.73069 | 0.62741 | 0.54027 | 0.46651 | 0.40388 | 0.35056
[13 empty] | 0.99104 | 0.83676 | 0.70259 | 0.5919 | 0.50025 | 0.4241 | 0.36061 | 0.30751
[13 empty] | 0.99005 | 0.82035 | 0.67556 | 0.55839 | 0.46319 | 0.38554 | 0.32197 | 0.26974
[13 empty] | 0.98907 | 0.80426 | 0.64958 | 0.52679 | 0.42888 | 0.35049 | 0.28748 | 0.23662
[13 empty] | 0.98808 | 0.78849 | 0.6246 | 0.49697 | 0.39711 | 0.31863 | 0.25668 | 0.20756
[13 empty] | 0.98709 | 0.77303 | 0.60057 | 0.46884 | 0.3677 | 0.28966 | 0.22917 | 0.18207
[13 empty] | 0.9861 | 0.75788 | 0.57748 | 0.4423 | 0.34046 | 0.26333 | 0.20462 | 0.15971
[13 empty] | 0.98512 | 0.74301 | 0.55526 | 0.41727 | 0.31524 | 0.23939 | 0.1827 | 0.1401
[13 empty] | 0.98414 | 0.72845 | 0.53391 | 0.39365 | 0.29189 | 0.21763 | 0.16312 | 0.12289
[13 empty] | 0.98315 | 0.71416 | 0.51337 | 0.37136 | 0.27027 | 0.19784 | 0.14564 | 0.1078
[13 empty] | 0.98217 | 0.70016 | 0.49363 | 0.35034 | 0.25025 | 0.17986 | 0.13004 | 0.094561
[13 empty] | 0.98119 | 0.68643 | 0.47464 | 0.33051 | 0.23171 | 0.16351 | 0.11611 | 0.082948
[13 empty] | 0.98021 | 0.67297 | 0.45639 | 0.3118 | 0.21455 | 0.14864 | 0.10367 | 0.072762
[13 empty] | 0.97923 | 0.65978 | 0.43883 | 0.29416 | 0.19866 | 0.13513 | 0.09256 | 0.063826
[13 empty] | 0.97825 | 0.64684 | 0.42196 | 0.27751 | 0.18394 | 0.12285 | 0.082643 | 0.055988
[13 empty] | 0.97727 | 0.63416 | 0.40573 | 0.2618 | 0.17032 | 0.11168 | 0.073788 | 0.049112
[13 empty] | 0.9763 | 0.62172 | 0.39012 | 0.24698 | 0.1577 | 0.10153 | 0.065882 | 0.043081
[13 empty] | 0.97532 | 0.60953 | 0.37512 | 0.233 | 0.14602 | 0.092296 | 0.058823 | 0.03779
[13 empty] | 0.97435 | 0.59758 | 0.36069 | 0.21981 | 0.1352 | 0.083905 | 0.052521 | 0.033149
[13 empty] | 0.97337 | 0.58586 | 0.34682 | 0.20737 | 0.12519 | 0.076278 | 0.046894 | 0.029078
[13 empty] | 0.9724 | 0.57437 | 0.33348 | 0.19563 | 0.11591 | 0.069343 | 0.041869 | 0.025507
[13 empty] | 0.97143 | 0.56311 | 0.32065 | 0.18456 | 0.10733 | 0.063039 | 0.037383 | 0.022375
[13 empty] | 0.97046 | 0.55207 | 0.30832 | 0.17411 | 0.099377 | 0.057309 | 0.033378 | 0.019627
Kostnader
Endast för indikation
Exempel Enkelpump:
Mindre pump: 3500 kr
Mellanstor pump: 7000 kr
Stor pump: 14000 kr
Arbetskostnad ca 2000 kr för byte av mindre pump.
Fakta cirkulationspumpar
Endast för indikation
En ny tryckstyrd pump med energiklass A har en energibesparing motsvarande 60 - 80 procent jämfört med en äldre pump av standardmodell.

## Förklaringar
Förklaringar
Här presenteras korta förklaringar av de olika parametrarna i LCC-kalkylen. För en mer utförlig förklaring och beskrivningar av de exempel som finns inlagda på separata flikar hänvisas till den mer omfattande manualen som hör till verktyget. Manualen kan laddas ner från samma ställe som verktyget.
Indata anges i orangefärgade celler, och det är enbart dessa som går att ändra i.
För beräkningarna av livscykelkostnad (LCC) och återbetalningstid behövs följande uppgifter:
Indata - parameter | Förklaring
Kalkylperiod | Utrustningens faktiska brukstid/användningstid, ekonomiska livslängd eller uppskattade tekniska livslängd.
Kalkylränta | Kalkylräntan används för att räkna om betalningar som görs i framtiden till dagens penningvärde. Här anges den reala kalkylräntan, dvs kalkylränta utöver inflation (real kalkylränta ≈ nominell kalkylränta - inflation). Vilken kalkylränta man ska använda bestäms i allmänhet av den lägsta avkastning som är acceptabel för den som gör investeringen.
Energipris för olika energislag | Aktuell pris som företaget betalar för t.ex. el, fjärrvärme eller annat energislag vars användning påverkas genom investeringen. Både energislag och pris anges av användaren.
Förväntad real årlig energiprisförändring | Real årlig förändring av energipriset utöver inflationen (real prisförändring ≈ nominell prisförändring - inflation)
Investeringskostnad | Initial engångskostnad i samband med inköp och installation.
Årligt energibehov för olika energislag | Årligt energibehov. Kan uppskattas utifrån effekt och drifttid för utrustningen (energibehov = effekt x drifttid). För lönsamhetsberäkning (återbetalningstid och nettonuvärde) behöver endast energbehov som skiljer mellan alternativen anges.
Drift- och underhållskostnader | Kostnader för underhåll och skötsel anges i normalfallet som en fast årlig kostnad. I särskilda fall kan kostnader för enskilda år anges. (Kostnaderna ska anges utan inflation,dvs i dagens penningvärde, eftersom det är den reala kalkylräntan som används vid nuvärdesberäkningarna)
Övriga årliga kostnader | Övriga kostnader som skiljer sig mellan alternativen. I övriga kostnader kan eventuella mervärden av en energieffektiviseringsåtgärd anges, om de är möjliga att sätta ett monetärt värde på. Eftersom man alltid jämför två olika alternativ kan det vara lättare att ange skillnaden mellan alternativen istället för de absoluta kostnaderna. Övriga kostnader kan också inkludera t.ex. eventuella miljökostnader. Här kan man också lägga in fasta energiavgifter (t.ex. fast elnätsavgift).
Restvärde | Eventuellt återstående ekonomiskt värde efter brukstiden.
Resultat | Förklaring
Livscykelkostnad, LCC | Huvudresultatet av LCC-kalkylen är den totala livscykelkostnaden för olika alternativ. Livscykelkostnaden beräknas som summan av nuvärdet av alla kostnader.
Lönsamhetsbedömningar | För lönsamhetsberäkningar (med återbetalningstid eller nuvärde av investering) antas Alt A vara ett grundalternativ, som motsvarar att man inte gör någonting eller att man investerar i konventionell eller befintlig utrustning.Sedan beräknas lönsamheten i att investera i Alt B eller C istället för att välja Alt A.
Rak återbetalningstid | Återbetalningstiden är den tid i år det tar innan den högre investeringen för Alt B resp C jämfört med Alt A har betalat igen sig i form av lägre driftkostnader. För att uträkningen ska ge ett meningsfullt resultat behöver därför Alt A vara det alternativ som har lägst investeringskostnad. Återbetalningstiden, som den beräknas i det här verktyget, tar ej hänsyn till följande: - kalkylränta - eventuell energiprisökning - restvärde - underhåll eller övriga kostnader angivna för enskilda år
Nettonuvärde av investering | Nettonuvärdet av en investering är ett lönsamhetsmått, som bygger på samma beräkningsprinciper som LCC-kalkylen. Nettonuvärdet av att investera i Alt B resp C istället för att välja Alt A motsvaras av minskningen i LCC-kostnad. En investering bedöms som lönsam om nettonuvärdet är större än noll.