







Dnr: 00-05-06111








Näringsdepartementet








103 33 Stockholm

“Årlig rapportering av erfarenheter från det statliga bidraget till investeringar i solvärme (SFS 2000:287)”, verksamheten 2006. 

Delrapport sammanställd i maj 2007

Förord
I Regleringsbrev för Energimyndigheten, budgetåret 2006 (rskr. 2005/ 06: 95) avsätts 1000 kkr för verksamhet i ”analysgruppen solvärme”.  Uppdraget består i att initiera erforderliga marknadsstödjande åtgärder samt att utvärdera och analysera solvärmebidragets utfall.  Analysgruppen består för närvarande av: Arne Andersson, Energimyndigheten, Yvonne Borgecrona och Peter Johansson, Boverket, samt Lars Andrén och Jan-Olof Dalenbäck, Svenska solenergi-före​ningen.  

Analysgruppen har redovisat informationsaktiviteter och analyser i flera rapporter, senast i en längre rapport daterad i september 2006.  Föreliggande rapport redovisar utvecklingen av försäljning av sol​värmesystem (solfångare) samt handläggningen av bidraget tillsammans med de informa​tionsinsatser och övriga aktiviteter som analysgruppen tagit initiativ till och genomfört under bud​getåret 2006.

Thomas Korsfeldt








Arne Andersson

Sammanfattning

Solfångarförsäljningen har ökat kontinuerligt sedan bidragets införande och solvärme​före​tagen planerar för en ökad försäljning 2007-2008.  Bidrags​ansök​ning​arna och –utbetal​ning​arna ökade från 2000 till 2004 varefter de minskat något.  För 2005 ökade försäljningen av solfångare med 12% samtidigt som bidragsutbetalningarna minskade med 9%, vilket skulle antyda att försäljningen av solfångare med bidrag minskar.  

Från och med slutet av 2005 har vi dock en ny situation med nya bidrag med relativt stor omfattning.   Utbetalningen av de nya bidragen har en stor eftersläpning varför beviljade bidrag sannolikt ger en bättre bild av utvecklingen än utbetalda bidrag.  Tabellen nedan är då ett försök att sammanfatta utvecklingen utan att göra anspråk på att visa en fullständig bild av situationen.  För 2006 ökade försäljningen av solfångare med 21% samtidigt som (utbetalda och övriga beviljade) bidrag ökade med 50%, vilket skulle antyda att försäljning​en av solfångare med bidrag ökar.  

	
	Utbetalda solvärmebidrag 
[kkr]
	Beviljade övr. bidrag
[kkr]
	Försäljnings-statistik
[m2]
	Bidrag rel. försäljning 
[kr/m2] 

	1998
	-
	
	7 195
	-

	1999
	-
	
	9 502
	-

	2000
	1 756
	
	15 117
	-

	2001
	7 696
	
	15 405
	499

	2002
	7 177
	
	15 509
	462

	2003
	9 495
	
	19 226
	493

	2004
	10 303
	
	20 196
	510

	2005
	9 700
	
	22 621
	428

	2006
	8 823
	
 5 737
	27 438
	530


Med hänsyn tagen till de nya bidragen ändras dock inte relationen mellan bidrag och för​säljning av solfångare på något radikalt sätt, den ligger fortfarande väsentligt under det areaspecifika bidraget som uppgår till i storleksordningen 900 till 1 900 kr/m2 solfångare, beroende på typ av solfångare.  Det innebär att mer än hälften av de solfång​are som säljs uppförs utan bidrag.  Dels bygger man lite större anläggningar än vad som ryms inom bidraget, dels uppförs det anläggningar helt utan bidrag.  Det bör nämnas att utbetalda bidrag under 2006 till del är relaterade till försäljning under 2005 och att beviljade bidrag under 2006 till del kan vara relaterad till försäljning under 2007.     

De tendenser med avseende på bransch- och marknadsutveckling som beskrevs i före​gå​ende rapport har förstärkts under 2006.  Antalet (små) aktörer ökar, de nya aktörernas marknadsandel ökar, andelen importerade solfångare ökar och andelen vakuumrörsolfång​are ökar.  

De specifika systemkostnaderna har ökat de senaste åren men ökningen kom​penseras av att nya system ger ett högre spe​cifikt värmeutbyte och systemen är mer kost​nads​effektiva än de system som uppfördes under föregående bidragsperiod (1992-97).  För​sälj​ningens om​fattning och ökning är dock för liten för att de ska kunna leda till några väsentliga kostnads​sänk​ningar.  
Då det inte ligger inom analysgruppens mandat att utvärdera de nya bidragen är nedan​stående en sammanfattning relaterad till det solvärmebidrag (SFS 2000:287) som infördes 2000.  

Av det totala beloppet på 64,1 miljoner kronor som Boverket har tilldelats som anslag för solvärmebidraget har hittills 61,9 miljoner kronor fördelats på länen.  Överklagande​fre​kvensen har fortsatt att vara mycket låg.  Sedan förordningen trädde ikraft har endast 24 ärenden överklagats till Boverket.  Detta bekräftar att såväl förordningen som föreskrif​ter​na till denna är tydliga och att handläggningen har fungerat väl.  

Drygt 20% av bidragen fördelas i Västra Götaland.  Fördelar man bidra​get per innevånare skiljer det en faktor 10 mellan län med flest bidrag och stor​stads​länen Skåne och Stockholm.  

Den energimängd som 2006 ersätts av solvärme uppgår till 33 GWh, varav hälften elenergi.   Om alla nu tillgängliga bidragsmedel utnyttjas (ca 72 milj. kr) uppskattas den årliga el​er​sätt​ningen uppgå till cirka 18 GWh.  

Anslutande informationsinsatser har främst koncentrerats på att utveckla redan etable​ra​de informationskanaler som hemsidan www.solklart-solvarme.nu, broschyrer och artiklar i tid​skrifter, mm.  Vikten av fortsatt informationsverksamhet och bibehållna bidragsregler för en ökad försälj​ning bekräftas av solvärmeföretagen.  
I övrigt hänvisas till Boverkets rapport Ett fortsatt solvärmestöd  (December 2006, diarie​nummer 1399-5185/2006) där man på regeringens uppdrag föreslår ett samordnat solvär​mebidrag from 2008.  

Innehållsförteckning

Förord
3

Sammanfattning 
5

Innehållsförteckning
7

1
Inledning
9

1.1
Förutsättningar

1.2
Rapportens disposition

2
Marknadsutveckling
11

2.1
Solfångarförsäljning

2.2
Branschutveckling

2.3
Försäljningspris

3
Bidraget
15

3.1 Utformning och administration

3.2
Ansökningar

3.3
Länsvis fördelning av bidrag

3.4
Ersatt energimängd

3.5 Kostnadseffektivitet

3.6 Solfångarkostnader

3.7 Prognos för 2007

3.8 Övriga stöd till solvärme

4
Informationsaktiviteter
21

4.1
Informationsmaterial 

4.2
Utbildning

4.3  www.solklart-solvarme.nu

4.4  Övriga aktiviteter

Bilaga - Omvärldsbeskrivning
25

Inledning

1.1 Förutsättningar

Analysgruppen har redovisat genomförda informationsaktiviteter och marknadsanalyser i flera rapporter, senast i en längre rapport daterad i september 2006.  Föreliggande rapport redovisar utvecklingen för försäljning av sol​värmesystem (solfångare) och handläggningen av bidraget tillsammans med de informa​tionsinsatser och övriga aktiviteter som analys​gruppen tagit initiativ till och genomfört under bud​getåret 2006.

Föregående rapport distribuerades till och diskuterades med 12 utvalda solvär​meföretag som också fick svara på ett par frågor avseende marknadsutvecklingen.  De ut​valda företagen representerade olika typer av företag från små specialföretag till större och mer namn​kun​niga företag där solvärme är en av flera produkter.   

De företag som tog sig tid att läsa rapporten var i allmänhet positiva till innehållet och be​kräftar därmed att den ger en bra bild av den aktuella utvecklingen.  

Den första frågan som företagen fick besvara berörde deras uppfattning om utvecklingen från 2004 till 2005 för att kunna stämma av mot den utveckling vi kan se i bidragansök​ningar och sol​fångarförsäljning 2004-2005.   Flera nya företag svarade att de upplevt ökad försäljning och/eller ökat intresse under 2005 jämfört med 2004, medan ett par mer etab​le​rade företag menade att de upplevt en ökad konkurrens och en något minskad försäljning.  Denna bild bekräftas i stort av försäljningsstatistiken.  

Den andra frågan berörde deras planerade försäljning för 2006-2007.  Där kan vi konstatera att i stort sett alla tillfrågade företag planerar för en ökad omsättning, som mest med 30-50% per år.  Som förklaring angavs ökade insatser mot återförsäljare, introduktion av nya produkter och nyanställningar.  Med tanke på ökade el- och oljepriser är detta en naturlig och positiv utveckling.  I det här sammanhanget uttryckte ett par företag att det vore lämpligt att ut​värdera inverkan av nyligen introducerade el- och oljekonverteringsbidrag på intresset för att söka solvärme​bi​dra​g (en del företag ser dessa bidrag som omotiverade med dagens höga oljepriser).   

Den tredje frågan berörde kostnadsutvecklingen 2006-2007.  Då ett av målen med bidraget är att priserna ska kunna sänkas när företagen kan sälja mer solfångare och system (tack vare bidraget) är detta en viktig fråga i sammanhanget.  Där kunde vi konstatera att majo​riteten hade höjt eller planerade att behöva höja priserna med 5-10 % på grund av ökade material- och komponentkostnader.  Ett par företag menade också att priserna till kund ökar då en ökad andel av försäljningen går via återförsäljare som också måste ha täcknings​bidrag (det vill säga den mer traditionella vägen).    

Den sista frågan berörde deras uppfattning om vilka åtgärder som skulle leda till ökad för​säljning och vad de upplever som de största hindren för en ökad försäljning.   Här under​stryker flera företag vikten av ökad information om solvärme och långsiktiga stödåtgärder för att försäljningen ska fortsätta att öka.  Flera menar att installatörerna är så väl en flask​hals som en nyckel till ökad försäljning och flera pekar på egna insatser för att göra syste​men enklare att installera.  Det här understryker analysgruppens arbete för att sprida infor​mation om solvärme och att tona ner insatserna mot installatörsledet då före​tagen själva kan ta över den delen mer och mer.  I sammanhanget kan det nämnas att den lista på ”ut​bildade installatörer” som funnits på såväl Svenska solenergiföreningens som Solklart-sol​värmes hemsidor har tagits bort då den var svår att hålla aktuell och företagen tar ett allt större ansvar för utbildning av återförsäljare.  

Rapportens disposition

Kapitel 2 Marknadsutveckling behandlar hur försäljning och bransch utvecklats med Svenska solenergiföreningen som huvudman.  

Kapitel 3 Bidraget omfattar en redovisning av bidrag, omfattning, nyckeltal, mm. med Boverket som huvudman.

Kapitel 4 Informationsaktiviter beskriver kortfattat de aktiviter som genomförts av analysgruppen.  

Bilagan ”Omvärldsbeskrivning” finns där för att sätta in den svenska utvecklingen i ett större sammanhang med Svenska solenergiföreningen som huvudman.  

Marknadsutveckling
Analysgruppen initierade tidigt ett system för rapportering av solfångarförsäljning i samarbe​te med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  Idag rapporterar drygt 20 företag kvar​tals​vis sin försäljning av oglasade (poolsolfångare) och glasade solfångare (plana och vakuum​rör​sol​fångare).  För glasade solfångare sker rapporteringen i tre storlekskate​go​rier: anlägg​ningar med Area<15 m², an​läggningar med 15<Area<100 m² och an​lägg​ningar med Area>100 m² solfång​are.  Statistik avseende 1998-99 baserades på rap​portering från 12 företag.    

1.2 Solfångarförsäljning

Den totala årliga försäljningen av solfångare har ökat från drygt 10 000 till cirka 42 000 m² (~30 MWth) från 1998 till 2006.  Över​slags​mässigt har därmed omsättningen enbart räknat på solfångare ökat från i storleks​ord​ningen 20 till drygt 100 miljoner kr per år.  

Försäljningen av glasade solfångare (plana och vakuumrörsolfångare) har tredubb​lats under de senaste sex åren och uppgick 2006 till cirka 28 000 m² (~20 MWth).  Se Figur 1.  

[image: image1.emf]Glasade solfångare [MWth]

0

5

10

15

20

25

98 99 00 01 02 03 04 05 06

Anl >100 m²

Anl 15-100 m²

Villa <15 m²


Figur 1
Försäljning av glasade solfångare i Sverige under perioden 1998 till 2006 
(1 m2 motsvarar 0,7 kW).  De höga staplarna för 2000-2001 omfattar instal​lation av en större anläggning i Kungälv.   

Bidraget till glasade solfångare är begränsat och gäller i princip inte system med Area >250 m² (Max 250 000 kr i bidrag per fastighet).  Bidraget har då främst medfört att försäljningen av solfångare till små system ökat väsentligt, samtidigt som försäljningen av solfångare till större system minskat.  System för tappvarmvatten har utvecklats till mer stan​dardiserade enheter i anslutning till genom​förd tekniktävling och andelen tappvarm​vat​ten​system har ökat något.  Försäljning av så kallade kombisystem (tappvarmvatten och rums​upp​värmning) dominerar dock fortfarande och svarar för cirka 85% enligt Boverkets bidrags​statistik.  

[image: image2.emf]Poolsolfångare [MWth]

0

5

10

15

20

25

98 99 00 01 02 03 04 05 06


Figur 2
Försäljning av poolsolfångare - oglasade solfångare - i Sverige under perioden 1998 till 2006 (1 m2 motsvarar 0,7 kW). 


[image: image3.wmf]Glasade solfångare - Typ [kvm]

0

10 000

20 000

30 000

98

99

00

01

02

03

04

05

06

Vakuumrör

Plana


Figur 3
Försäljning av glasade solfångare i Sverige 1998-2005 enligt Figur 1 fördelat på plana resp. vakuumrörsolfångare.  

För​säljningen av ogla​sade solfångare (poolsolfångare) har fyrdubblats under motsva​rande period och uppgick 2006 till cirka 13 500 m² (~10 MWth) trots att de inte omfattas av bidrag.  Se Figur 2.  Här finns det dock en viss reser​vation för att försälj​ningsstatistiken för oglasade solfångare under perio​dens första år är underskattad.  

Under de senaste tre åren ser man också en väsentlig ökning för vakuum​rör​sol​fångare.  Detta gäller främst i mindre system upp till 100 m².  Se Figur 3.

Förutom bidraget och anslutande informationsinsatser (t.ex. genom energirådgivare) be​döms de ökade el- och oljepriserna ha haft en positiv inverkan på försäljningen av mindre sol​vär​me​system.  Den negativa ut​vecklingen för större system beror främst på att bostads​bolag, m.fl., sak​nar incitament och kunskap samtidigt som ett tidigare FUD-program om​fattande stöd till utveck​ling av större anlägg​ningar avslutats.  

1.3 Branschutveckling

Figur 4 visar rapporterad solfångarförsäljning (enligt Figur 1 och 3) fördelad på 7 företag som var aktiva före 2000 och 7 företag som tillkommit i anslutning till eller efter bidragets införande 2000.    


[image: image4.wmf]Marknadsandelar glasade solfångare [kvm]

0

10 000

20 000

30 000

98

99

00

01

02

03

04

05

06

Övriga

Tillkommit

Aktiva före 2000


Figur 4
Försäljning av glasade solfångare i Sverige 1998-2005 enligt Figur 1 och 3 (undantaget Kungälvsanläggningen) fördelat på företag som var aktiva före 2000 och företag som tillkommit i anslutning till eller efter bidragets infö​ran​de 2000.  

Alla företag som var etablerade före bidragets införande har ökat sin försälj​ning av mindre system men ökningen under de senaste 3-4 åren beror främst på en ökad försäljning hos nya företag som nu svarar för drygt halva försäljningen.  Enligt statisti​ken var det 4 företag som sålde 1 000 m² eller mer under 1998 medan det fanns 11 företag som sålde mer än 1 000 m² under 2006.  Endast tre aktörer säljer mer än 3 000 m² sol​fångare per år varför någon väsentlig företagsutveck​ling ännu inte skett.    

De senaste årens branschutveckling omfattar en ökad omsättning med en ökad andel import av solfångare, speciellt vakuumrörsolfångare.  Andelen importerade plana och vakuum​rörsol​fångare har ökat från cirka 25 resp. 35% under 2003 resp. 2004 till hela 60% under 2006.  Se Figur 5.


[image: image5.wmf]Marknadsandelar glasade solfångare [kvm]

0

10 000

20 000

30 000

98

99

00

01

02

03

04

05

06

Övriga

Import

Egna


Figur 5
Försäljning av glasade solfångare i Sverige 1998-2005 enligt Figur 4 fördelat på företag som tillverkar egna solfångare och företag som importerar solfångare.  

Sammantaget svarade de äldre företagen för en ökad försäljning i anslutning till bidra​gets införande medan nya före​tag som importerar solfångare svarat för den öka​de för​säljningen under de senaste åren.  De nya företagen säljer bland annat tack vare annonsering, nyhets​värdet och att dagens vakuumrör​sol​fångare har något bättre prestanda och ett lägre pris jämfört med de vakuum​rör​solfång​are som funnits sedan tidigare.    

1.4 Försäljningspris

Tekniktävlingen för tappvarmvattensystem - det vill säga ett komplett system bestående av varmvattenberedare (200-300 liter), solfångare (4-10 m²) och drivpaket - resul​tera​de till​fäl​ligt i en väsentlig prissänkning.  Det bestående resultatet är flera system med ett medelpris i samma nivå som före tekniktävlingen men med väsentligt bättre prestanda.  Därtill kommer en minskande andel självbyggda solfångare och en ökande andel vakuumrörsolfångare som leder till en högre kostnadsnivå.   

Trots den ökade försäljningen av mindre system ligger försäljningen som helhet och för en​skilda företag fortfarande på en så låg nivå att det är svårt att sänka försäljnings​priset för solvärmesystem och kompo​nenter om verksamheten ska gå runt för flertalet av aktörerna.  Kompletterat med den osä​kerhet som råder med tanke på framtida bidrag är det inte rea​listiskt att förvänta sig några väsentliga prissänk​ningar förrän den totala försäljningen upp​går till i storleksordningen 100 000 m² och enskilda företag säljer i stor​leksordningen 10 – 20 000 m² solfångare per år.  

Den senaste tidens höjda råvarupriser och en större andel försäljning genom återförsäljare leder till höjda priser hos slutkund om inte samtidigt för​säljningen ökar på ett sådant sätt att man kan sänka priset tack vare rationaliseringar.  Då solfångare och ackumulatortankar med förbättrade prestanda säljs för ungefär samma pris i kr idag som för 10 år sedan och då KPI med flera index ökat under samma period innebär det i realiteten att priserna sänkts.     

Bidraget
1.5 Utformning och administration
Av det totala beloppet på 64,1 miljoner kronor som Boverket har tilldelats som anslag för bidraget har hittills 61,9 miljoner kronor fördelats på länen.  Överklagandefrekvensen har fortsatt att vara mycket låg.  Sedan förordningen trädde ikraft har endast 24 ärenden överklagats till Boverket.  Detta bekräftar att såväl förordningen som föreskrifterna till denna är tydliga och att handläggningen har fungerat väl.

1.6 Ansökningar
I nedanstående tabell 1 redovisas antalet inkomna, återkallade/avskrivna, beviljade och utbetalade ärenden fram till och med den 31 december 2006.

Tabell 1.  Antal inkomna, beviljade och återkallade/avskrivna ärenden samt utbetalade belopp t.o.m. den 31 december 2006.

	
	Ärenden
[ - ]
	Lägenheter
[ - ]
	Bidrag
[Tkr]

	
	
	
	

	Inkomna
	9 671
	
	

	  Småhus
	9 452
	
	

	  Flerbostadshus
	162
	
	

	  Lokaler
	57
	
	

	
	
	
	

	Återkallade/avskrivna
	1 673
	
	

	  Småhus
	1 593
	
	

	  Flerbostadshus
	49
	
	

	  Lokaler
	31
	
	

	
	
	
	

	Beviljade
	7 689
	10 254
	59 753

	  Småhus
	7 559
	8 168
	55 085

	  Flerbostadshus
	106
	2 080
	4 420

	  Lokaler
	24
	
	248

	
	
	
	

	Utbetalade
	7 153
	
	54 961

	  Småhus
	7 046
	
	51 277

	  Flerbostadshus
	85
	
	3 465

	  Lokaler
	22
	
	219


Som framgår av tabellen har totalt 9 671 ansökningar kommit in t.o.m. den 31 december 2006 fördelade på 9 452 småhus, 162 flerbostadshus och 57 lokaler.

Antalet beviljade ansökningar uppgår till 7 689 st.  Beviljat bidragsbelopp uppgår till 59,8 milj. kr vilket motsvarar 93% av anslagna bidragsmedel.  Utbetalat bidragsbelopp uppgår till 55 milj. kr.

Noteras bör att en naturlig fördröjning (ledtid) uppstår mellan det att länsstyrelsen beviljar bidraget och till dess att den sökande begär utbetalning av beviljat bidrag.  Anledningen är att projektet skall vara färdigställt innan utbetalning kan ske.  

Tabell 2.  Utbetalade bidrag för perioden juni 2000 till och med december 2006. 

	
	
	

	Period
	Ärenden
[ Antal ]
	Bidrag
[ tkr ]

	
	
	

	1 juni – 31 dec 2000:
	   246
	  1 756

	1 jan – 31 dec 2001:
	   923
	  7 696

	1 jan – 31 dec 2002:
	   929
	  7 177

	1 jan – 31 dec 2003:
	1 295
	  9 495

	1 jan – 31 dec 2004:
	1 394
	10 303

	1 jan – 31 dec 2005: 
	1 227
	9 700

	1 jan – 31 dec 2006: 
	1 139
	8 823

	
	7 153 
	54 961


Ökningstakten från det att stödet infördes den 1 juni 2000 har planat ut.  Här utöver installeras solvärme i viss omfattning med övriga stöd, se avsnitt 3.8 Övriga stöd till solvärme, och utan stöd. 

1.7 Länsvis fördelning av bidrag
Under perioden fr.o.m. juni 2000 t.o.m. december 2006 har 61,9 miljoner kronor fördelats på länen.  Länen har fattat beviljandebeslut för 59,6 miljoner kronor. Av de hittills fördelade medlen återstår det därför 2,3 miljoner kronor för länsstyrelserna att bevilja bidrag för.

Tabell 3: Ramfördelning och beviljat bidrag.

	
	Län
	Ramfördelning
	 Beviljat 

	
	
	
	

	01
	Stockholm
	4 168 000
	4 009 631

	03
	Uppsala
	1 652 500 
	1 640 050

	04
	Södermanland
	1 690 000
	1 648 579

	05
	Östergötland
	2 475 554
	2 458 710 

	06
	Jönköping
	2 090 000
	1 985 032  

	07
	Kronoberg
	632 500
	521 710

	08
	Kalmar
	3 325 000
	3 219 345

	09
	Gotland
	1 773 500 
	1 685 717 

	10
	Blekinge1
	1 357 500 
	1 255 053 

	12
	Skåne
	3 770 000 
	3 768 340 

	13
	Halland
	3 405 000 
	3 325 199 

	14
	Västra Götaland
	13 960 000
	13 206 259 

	17
	Värmland
	4 110 000 
	4 097 243 

	18
	Örebro
	2 785 000 
	2 688 095 

	19
	Västmanland
	1 463 000 
	1 365 142 

	20
	Dalarna
	3 585 000 
	3 538 330 

	21
	Gävleborg
	3 245 000  
	3 171 780 

	22
	Västernorrland
	1 972 000 
	1 944 240 

	23
	Jämtland
	1 360 000 
	1 167 881 

	24
	Västerbotten
	1 647 500  
	1 613 983 

	25
	Norrbotten
	1 390 000 
	1 301 151 

	
	
	
	 

	
	Summa [kr]
	61 857 054
	59 611 470


1.8 Ersatt energimängd
Redovisad energimängd som solvärmen ersätter är beräknad med utgångspunkt från sol​fång​arnas årliga värmeutbyte vid medeltemperaturen 50 oC av värmebärarens in- och ut​gående temperatur vid passage genom solfångaren enligt SP-Metod 2709.

I tabell 4 redovisas beräknad energiersättning för solvärmebidraget.  Beräk​ningen är gjord på beviljade ärenden t.o.m. 31 december 2006.

Tabell 4.  Beräknad årlig energiersättning beräknad på beviljade ärenden för perioden

juni 2000 till och med december 2006.

	
	
	
	
	
	
	

	[GWh/år]
	El 
	Olja
	Gas 
	Biobränsle
	Fjärrvärme
	Totalt

	
	
	
	
	
	
	

	Summa:
	16,47
	6,02
	0,06
	9,11
	1,17
	32,83

	
	
	
	
	
	
	


Redovisad energimängd som solvärmen årligen ersätter uppgår till drygt 33 GWh för bevil​jade ärenden.  Om alla bidragsmedel utnyttjas (ca 64 milj. kr) uppskattas den årliga energi​ersättningen uppgå till ca 36 GWh (0,036 TWh).

För beviljade ärenden fördelar sig energiersättningen enligt följande

Elenergi



50 %

Biobränsle


28 %

Olja



18 %

Gas och fjärrvärme

  4 %

Då syftet med bidraget delvis är att minska elberoendet är det tillfredställande att kunna konstatera att halva energiersättningen avser elenergi.

1.9 Kostnadseffektivitet
Bidraget till solvärme är prestandarelaterat, d.v.s. är baserat på solfångarens årliga vär​me​utbyte och uppgår (maximalt) till 2,50 kr per årlig kWh.  Bidraget är dock be​gränsat uppåt till max 7 500 kr per lägenhet i småhus.  För flerbostadshus och lokaler be​gränsas bidraget uppåt till 5 000 kr per lägenhet och bostadsanknuten lokal, dock max 25 % av investerings​kostnaden.  Jämfört med tidigare solvärmestöd mellan 1991-1996 som baserades på investeringskostnaden kan nuvarande stöd betraktas som kostnadsneutralt då det istället för att grundas på kostnaden baseras på solfångarnas energiutbyte.

Beträffande solvärmens kostnader och lönsamhet hänvisas till Boverkets rapport Ett fortsatt solvärmestöd, (December 2006, diarienummer 1399-5185/2006).  I rapporten redovisas en utvärdering och uppföljning av detta solvärmestöd liksom för övriga stöd till solvärme som ingår i investeringsstöd för energieffektivisering och konvertering av bostäder och lokaler.

1.10 Solfångarkostnader
På marknaden finns två typer av bidragsberättigade solfångare, plana solfångare respektive vakuumrör​solfångare.  Förutom den tekniska uppbyggnaden är skillnaden mellan solfångar​typerna att vakuumrör​solfångare har en mindre temperaturberoende verkningsgrad men normalt ett högre inköpspris.  Plana sol​fångare utgör hittills drygt 90 % av totala solfångar​arean för beviljade ärenden, men andelen vakuumrörsolfångare ökar dock kraftigt och har nästan fördubblats under år 2006. 

Tabell 5.  Antal ärenden, m2 solfångararea, genomsnittlig kostnad och värmeutbyte för plana solfångare (fabriksmonterade) gällande småhus för perioden juni 2000 till och med december 2006.

	Period
	Antal ärenden [st] *
	Solfångar-area

[m2] *
	Plana solfångare 

(fabriksmonterade)
[kr/m2] **
	Värmeutbyte 
[kWh/m2] *
	Solvärme 
[kr/kWh]

	
	
	
	
	
	

	1 juni – 31 dec 2000:
	349
	5.962
	2.000
	402
	4,96

	1 jan – 31 dec 2001:
	663
	6.750
	2.150
	331
	6,50

	1 jan – 31 dec 2002:
	693
	6.604
	2.300
	363
	6,34

	1 jan – 31 dec 2003:
	994
	10.001
	2.150
	353
	6,09

	1 jan – 31 dec 2004:
	1.102
	10.522
	2.600
	397
	6,55

	1 jan – 31 dec 2005:
	879
	8.461
	2.800
	400
	7,00

	1 jan – 31 dec 2006:
	846
	7.780
	3.150
	418
	7.54


*Beräknat på beviljade ärenden.

**Beräknat på utbetalade ärenden.

Tabell 6.  Antal ärenden, m2 solfångararea, genomsnittlig kostnad och värmeutbyte för plana solfångare (LESOL-självbyggda) gällande småhus för perioden juni 2000 till och med december 2006.

	Period
	Antal ärenden [st] *
	Solfångar-area

[m2] *
	Plana solfångare 

(självbyggda)
[kr/m2] **
	Värmeutbyte 
[kWh/m2] *
	Solvärme 
[kr/kWh]

	
	
	
	
	
	

	1 juni – 31 dec 2000:
	209
	2.147
	1.700
	422
	4.03

	1 jan – 31 dec 2001:
	256
	2.698
	1.750
	404
	4.33

	1 jan – 31 dec 2002:
	173
	1.816
	1.850
	414
	4.47

	1 jan – 31 dec 2003:
	221
	2.714
	1.600
	362
	4.42

	1 jan – 31 dec 2004:
	204
	2.141
	2.050
	433
	4.73

	1 jan – 31 dec 2005:
	142
	1.500
	2.100
	437
	4.80

	1 jan – 31 dec 2006:
	81
	847
	2.250
	435
	5.17


*Beräknat på beviljade ärenden.

**Beräknat på utbetalade ärenden.

Tabell 7.  Antal ärenden, m2 solfångararea, genomsnittlig kostnad och värmeutbyte för vakuumrörsolfångare gällande småhus för perioden juni 2000 till och med december 2006. 

	Period
	Antal ärenden [st] *
	Solfångar-area 

[m2] *
	Vakuumrör- 

solfångare
[kr/m2] **
	Värmeutbyte 
[kWh/m2] *
	Solvärme 
[kr/kWh]

	
	
	
	
	
	

	1 juni – 31 dec 2000:
	47
	442
	5.200
	524
	9.92

	1 jan – 31 dec 2001:
	33
	205
	5.000
	510
	9.80

	1 jan – 31 dec 2002:
	42
	287
	4.600
	528
	8.71

	1 jan – 31 dec 2003:
	42
	208
	6.950
	534
	13.01

	1 jan – 31 dec 2004:
	114
	607
	6.650
	576
	11.54

	1 jan – 31 dec 2005:
	139
	738
	7.200
	629
	11.45

	1 jan – 31 dec 2006:
	339
	2.052
	5.550
	656
	8.46


*Beräknat på beviljade ärenden.

**Beräknat på utbetalade ärenden.

Plana solfångare delas in i två kategorier, fabriksmonterade respektive LESOL-sol​fångare.  Denna solfångare utvecklades initialt för att uppföras i studiecirklar som själv​byg​gen men installeras nu främst av mindre företag i Svenska solgruppen.  Denna typ av solfångare om​fattas av samma kvalitetskrav som fabriksmonterade.  Husägare som väljer denna typ av solfångare gör ofta en del av den övriga installationen själv för att min​ska kostna​den ytterligare.  Knappt 20 % av totala solfångararean av beviljade ärenden avser plana solfångare är av typen LESOL. Andelen plana självbyggda solfångare har minskat till en tredjedel jämfört med när bidraget infördes år 2000. 

Utvecklingen för olika solfångare som används i småhusprojekt redovisas i ovan​stående tabeller.  Som framgår av tabellerna har snittkostnaden för plana fabriksbyggda solfång​are som in​stallerats i småhus ökat från 2 000 till 3 150 kr/m2 under bidragsperioden.  För självbyggda plana solfångare har snitt​kost​naden ökat från 1 700 till 2 250 kr/m2. För vakuumrörsolfångare ökade snitt​kost​naden från 5 200 till 7 200 kr/m2 mellan åren 2000 till 2005 medan kostnaden sjönk rejält under 2006 till 5 550 kr/m2.  En förklaring till kost​nadsökningen för plana solfångare, utöver konsumentprisindex, är att det specifika vär​me​utbytet har ökat samt att det system som vann tekniktävlingen innehöll en förhål​lan​devis billig solfångare med lägre värmeutbyte (2002-2003). Kost​nadsminskningen för vakuumrörsolfångare under 2006 kan förklaras med en stor import från Kina.

Kostnaden för ett komplett solvärmesystem omfattar förutom kostnaden för själva solfångar​na även kostnader för ackumulator, styr- och reglerutrustning, rör, isolering och arbetskost​nad.  Kostnaden för solfångarna utgör ca 50 % av den totala investeringskostnaden för ett solvärmesystem.

Flerbostadshus och lokaler omfattar förhållandevis få projekt av varierande storlek. Det går därför inte att utläsa någon trend i kostnadsutvecklingen för solfångare som används i dessa projekt.  
1.11 Prognos för 2007
För perioden 2005-2007 har regeringen avsatt 25 miljoner kronor.  Där utöver har Boverket tilldelats 10,5 miljoner kronor av anslagssparandet från 2004 vilket ger totalt 35,5 miljoner kronor i bidragsmedel.  För 2005 och 2006 har 9,7 respektive 8,8 miljoner kronor betalats ut.  Av anslagna bidragsmedel återstår vid ingången av 2007 14,3 miljoner kronor.  

I normalfallet med nuvarande ansökningstakt och nu gällande regelsystem borde en prognos för utbetalade bidrag under 2007 vara ca 9 miljoner kronor.  För 2008 har regeringen inte avsatt några bidragsmedel.  Erfarenhetsmässigt ökar antalet ansökningar och installationer i samband med ett stöds upphörande.  Så bedöms också ske om nuvarande solvärmebidrag upphör vid utgången av 2007
.  Det finns också ca 800 ansökningar som beviljats bidrag men som ännu inte är utbetalade.  Anledningen är att projekten ska vara färdigställda innan ut​betalning kan ske.  Dessa ansökningar motsvarar drygt 6 miljoner kronor i bidragsmedel. Analysgruppen bedömer dock att återstående 14,3 miljoner kronor med nu gällande regel​system är tillräckligt för 2007.

1.12 Övriga stöd till solvärme
Utöver det statliga bidraget till investering i solvärme (SFS 2000:287), som redovisats ovan, finns följande stöd för installation av solvärme som Boverket administrerar.

· investeringsstöd för energieffektivisering och konvertering i lokaler för offentlig verksamhet (SFS, 2005:205)

· stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus (SFS, 2005:1255) 

· stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus (SFS, 2005:1256)

· stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (SFS, 2006:1028)

De tre sistnämnda stöden har samma krav på och bidrag till solfångare som solvärme​bi​dra​get medan investeringsstödet till lokaler för offentlig verksamhet inte ställer några krav på sol​fångarna.  De tre sistnämnda stöden har dessutom samma bidragsregler som solvärme​bidraget (areaspecifikt bidrag relaterat till solfångarprestanda) medan investeringsstödet till lokaler för offentlig verksamhet är baserat på en procentandel av godkända kostnader.  Tabell 8-11 visar beviljade ansökningar för respektive stöd enligt ovan från att de införts till och med december 2006 då det är stor eftersläpning med avseende på utbetalda bidrag.  

Tabell 8. Investeringsstöd för energieffektivisering och konvertering i lokaler för offentlig verksamhet (2005-05-15 t.o.m. 2006-12-31)
	Beviljade ärenden
	Beviljat bidrag,

kkr
	*Solfångararea,

m2

	88
	4 584
	6 211


*Uppdelning i plana solfångare respektive vakuumrör saknas.

Tabell 9. Stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus (2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31)
	Beviljade ärenden
	Beviljat bidrag,

kkr
	Solfångararea,

m2 (plana)
	Solfångararea,

m2 (vakuumrör)

	51
	381
	392
	41


Tabell 10. Stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus (2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31)
	Beviljade ärenden
	Beviljat bidrag,

kkr
	Solfångararea,

m2 (plana)
	Solfångararea,

m2 (vakuumrör)

	91
	689
	664
	149


Tabell 11. Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (2006-08-01 t.o.m. 2006-12-31)
	Beviljade ärenden
	Beviljat bidrag,

kkr
	Solfångararea,

m2 (plana)
	Solfångararea,

m2 (vakuumrör)

	2
	83
	76
	-


Ovanstående sammanställning visar att det beviljats förhållandevis mycket medel till instal​lation av solfångare i lokaler för offentlig verksamhet, medan det endast beviljats stöd för installation av sol​värme i två kommersiella lokaler (bland annat på grund av att det infördes ett par månader före årsskiftet).  

De 51 + 91 = 142 ärenden som beviljats i anslutning till konverteringsprojekt kan ställas i relation till de 1 139 ärenden som erhållit solvärmebidrag under 2006 (Tabell 2).   

Informationsaktiviteter

[image: image8.jpg]<%

Solklart
solviarme!




Det avtal som är tecknat mellan Svenska solenergiföreningen och Energimyndigheten omfattar akti​vi​teter för att informera kring solvärme till de mål​grupper som kan påverka och utveckla mark​naden och på så vis stärka bransch​utvecklingen.  

Inled​ningsvis skapades en kam​panj​symbol för att ge informa​tionsarbetet inom ramen för analys​grup​pens verksam​het en identitet.  Idén häm​tades från den tyska kampanjen ”Solar na klar”.  Sym​bolen ”Solklart-solvärme” har sedan använts i de informationsaktivite​ter, som till exempel SVTs anslagstavla, hem​sidan, riktad infor​mations​broschyr mot rörin​stal​latörer, annonser i fackpress, etc. som genomförts.   Nedan följer en presen​tation av de insatser som analysgruppen prioriterat under 2006.    

1.13 Informationsmaterial 

En stor mängd broschyrer - såväl kam​panj​broschyren ”Solklart-solvärme”  som solenergiföreningens bredare broschyr ”Solenergin… räcker för all framtid” (med information om olika tillämpningsområden inkl. solel) - har skickats ut till konsumenter, rörinstallatörer, energirådgivare, konsulter och förvaltare samt länsstyrelsernas bidragshandläggare.  Dessutom har även en hel del skolelever fått information på ett eller annat sätt.  Analys​gruppen har också varit behjälplig med att skicka ut annat material, t ex broschyrer som getts ut av Formas, mfl. 

Samarbete med campingnäringen och dess bransch​organi​sation Sveriges Campingägares och Stugföreningars Centralorganisation – SCR har utvecklats till en broschyr ”Solvärme för campingplatser” som spridits genom SCR.  

1.14 Utbildning

Här har ansträngningar att informera och utbilda nyckelgrupper för branschen varit viktiga.  Landets energirådgivare har fått all tänkbar hjälp med allehanda frågor, tillhandahållande av leverantörslistor, broschyrmaterial, huvud​sakligen via telefon och utskick.  

Ambitionen är vidare att engagera och entusiasmera landets rörinstallatörer där samtal har förts med rörinstallatörernas branschorganisation (VVS-I) med målsättningen att nå ut bredare med utbildningar, dock utan nämnvärda resultat.  Svenska solenergiföreningen verkar för att leverantörer och tillverkare själva tar ett allt större ansvar för att utbilda åter​försäljare och vi kan nu också konstatera att de olika sol​värme​företagen värvar och utbildar återförsäljare i allt större utsträckning.   

1.15 www.solklart-solvarme.nu

Analysgruppens viktigaste redskap mot marknaden är kampanjens hemsida.  Hemsidan har drygt 200 träffar (visits) per dag.  Ungefär 1 000 besökare fyller årli​gen i funktionen  Sök din leve​rantör, ett frågeformulär huvudsakligen avsett för enskilda villa​ägare.  De detaljerade upp​gifterna i svarsdokumentet underlättar den fortsatta sälj​pro​ces​sen, något som upp​skattas stort av medlemsföretagen. Kvalitén på svars​funktionen är hög och de företag som lärt sig hantera svaren har en mycket god avslutsfrekvens.  Med andra ord kan vi konstatera att funktionen tjänar sitt syfte. 

Hemsidan har under 2006 uppdaterats och stämts av mot den information som finns på Svenska solenergiföreningens hemsida.  Båda sidorna har sedan kompletterats med ömsesidiga länkar, det vill säga om man hittar den ena finns det en tydlig direktlänk till den andra.  

Svenska solenergiföreningens har i samband med en profiländringen tagit fram en ny logotype och en ny hemsida.   Sedan februari 2007 ingår en uppdaterad och förenklad version av solklart-solvärme som en integrerad del av Svenska solenergiföreningens nya hemsida med adress www.svensksolenergi.se.    

1.16 Övriga aktiviteter

Artiklar i branschtidningar

Svenska solenergiföreningen samarbetar med Energimagasinet där man kontinuerligt pre​senterar artiklar och aktuell information om solvärme och solel.  Analysgruppen har vidare medverkat till att ett flertal artiklar, i allt från VVS- och energi​tidskrifter som t.ex. Bio​ener​gitidningen, till mer konsument​in​riktade villatidningar, publicerats.  Dessutom har det skrivits ett antal artiklar i regionala energibilagor i samarbete med kommunala energirådgivare och ett flertal intervjuer har resulterat i artiklar i dagspressen. 
Opinionsinsatser beslutsorgan

Under året har Svenska solenergiföreningen uppvaktat samhällbyggnadsminister Mona Sahlin om ett nationellt mål för solvärme och generaldirektör Thomas Korsfeldt, Energi​myndigheten, om ett samlat FoU-program om solvärme.  Svenska solenergiföreningen har också varit representerade vid ett frukostmöte i riksdagen.  Vidare har det lagts mycket arbete på remissyttranden och att vara behjälplig med faktauppgifter till politiker, politiska handläggare och tjänstemän på olika myndigheter med intresse för ämnet.  

Som en följd av statens ökade satsningar på solvärme (t ex genom OFFROT-bidraget och konverteringsstödet) har intresset för tekniken ökat, inte bara i konsumentled utan också bland beslutande myndigheter och bland politiker.  

Solenergipriset

På samma sätt som tidigare år har analsygruppen medverkat till Svenska solenergiföreningens solenergipris som delas ut vid föreningens årsmöte.  Priset för årets anläggning 2005 dela​des ut till EKSTA Bostads AB och priset för årets prestation 2005 delades ut till Malmö Stad Stadsfastigheter.

Samverkan med pelletsbranschen
Arbetet med att stimulera samverkan mellan pellets- och solvärmebranscherna har fortsatt och en del företag ser intressanta fördelar och en ökad konkurrenskraft i de samarbets​former som utvecklats.  

Ett viktigt resultat av samarbetet är en samordnad ansökan avseende kombinationen bio​bränsle och solvärme inom Energimyndighetens FUD-program ”Småskalig värmeför​sörjning med biobränsle”.  

SABO

Den planerade teknikdagen har lagts på is på grund av svårigheten att få in uppgifter om SABO-företagens solvärmeanläggningar.  Fortsatta kontakter med SABO i syfte att bistå med och sprida kunskap kring solvärme är nu inriktade på ett samarbete med ett mindre antal intres​se​rade allmännyttiga bostadsföretag.   

SCR

Under 2006 genomfördes en kampanj i samarbete med SCR där bland annat 20 camping​anläggningar besöktes i syfte att inventera solvärmens förutsättningar i den typen av anläggningar mot bakgrund av det nya stödet till kommersiella lokaler.  

Branschdag

En branchdag samarrangerad med en seminariedag med titeln ”Byggnaden som energikälla” inom EU-projektet NEGST lockade båda 50-talet deltagare.   

Initiativ småhusmarknaden

Den under 2005 etablerade kontakten med ett småhustillverkande företag i syfte att se solvärmens möjligheter och förutsättningar att ingå i de uppvärmningssystem som erbjuds kunderna ledde under 2006 till en realisering av en pilotanläggning i ett nybyggt småhus.   

Rådgivning 

I samband med OFFROT-bidraget har förfrågningarna från fastighetsförvaltare och entre​prenörer ökat. Landets energirådgivare har i allt större utsträckning efterfrågat råd och vägledning i specifika frågor. Huvudsakligen rör det sig om ärenden där den egna kunskapen inte räcker till men där analysgruppen kan ge värdefulla råd och tips.   Den största gruppen som servas med material och vägledning är dock enskilda villaägare. 

Rådgivningen till såväl konsumenter som andra användare sker huvudsakligen per telefon och e-post kompletterat med utskick av broschyrer (Se under ”Informationsmaterial”).  

Bilaga - Omvärldsbeskrivning

Svenska aktörer

Den svenska solvärmetekniken har främst utmärkt sig när det gäller större system, i första hand för fjärrvärmeanläggningar samt takintegrerade solfångare för flerbostadshus. Tidig svensk forskning på och utveckling av större solvärmesystem har nu lett att flertalet större system som installerats och installeras i Europa bygger på svenskt kunnande och svensk teknik (Dalenbäck, Energimagasinet, 2004).

Redan på 70-talet började ett par förhållandevis etablerade företag utveckla sol​fång​are i Sverige.  Marknadsutvecklingen blev inte som förväntat vilket resulterade i att de flesta avvecklade verksamheten.  Den tidiga utveck​lingen resul​terade dock i en komponent – Sunstrip - som trots en kort ut​landsvistelse mer eller mindre är rygg​raden i den svenska utvecklingen.  På 80-talet var ett företag – TeknoTerm – domine​rande när det gällde utveckling av svensk teknik, men de över​förde ganska snart sin till​verk​ning av solfångare till ett danskt företag och idag finns endast absorbator​till​verk​ning​en kvar i form av Sunstrip AB.  På 80-talet initierades också en svensk själv​byggar​verk​sam​het som nu utvecklats till ett flertal mindre företag.  

I dag består den svenska solvärme​branschen med få undantag främst av små företag, några har varit med länge och några har kommit till på senare år, som tillverkar eller importerar sol​fångare, säljer och installerar solvärmesystem.  Merparten av företagen säljer nu också sina system genom återförsäljare.   

Omvärlden

Figur B1 visar årlig försäljning av glasade sol​fångare från 1982 tom 2005 fördelat på olika regioner i världen.   Den årliga försäljningen redovisas i form av solfång​arnas nomi​nella värmeeffekt motsvarande 0,7 kW per m² solfångare (IEA mf.l.).  

 
[image: image6.wmf]Global market - Glazed collectors [MWth]

Source: ESIF; IEA SHC

0

5 000

10 000

15 000

85

90

95

00

05

Others

China

"EU-25"

IL+TR

USA+AU+JP


Figur B1.  Försäljning av solvärmesystem med glasade solfångare enligt IEA/ESTIF.    

I ett internationellt perspektiv initierades solvärmeanvändningen på allvar i flera OECD-län​der i slutet av 70- och början av 80-talet.  T.ex. såldes mer än 1 miljon m² glasade sol​fång​are i USA i början på 80-talet.  Bortsett från några få undantag (t.ex. Grekland, Israel, Turkiet) min​ska​de sedan försäljningen väsentligt mot slutet av 80-talet.  Viktiga anledningar till ned​gången var undermålig kvalitet och ute​blivna energi​prisökningar.   I början av 90-talet ökade försäljningen igen men nu i Europa och Kina.  

I sydliga länder som Grekland, Israel och Turkiet finns en förhållandevis stabil försäljning av enklare system för tappvarmvatten (termosifonsystem) medan det skett en kraftigt ökad för​säljning av motsvarande system i Kina det senaste decenniet.  I Israel är det obligatoriskt att använda solvärmt varmvatten i nya byggnader sedan 1980.  I Kina har regeringen satt som mål att 20-30 % av befolk​ning​en ska ha tillgång till solvärmt varmvatten år 2015 (vilket erfordrar cirka 230 mil​joner m² solfångare).  Genom​slaget är stort då solvärmt varmvatten är ett intressant alternativ såväl där gas- och elnät inte ännu är etable​rade som där gas- och/eller elpriserna är höga.   

Redan år 2000 om​satte de kinesiska tillverkarna 5-10 miljar​der kr.  För närvarande går en​dast ett par procent på export från Kina men de har låga tillverk​ningskostnader i ett euro​peiskt perspektiv och på sikt kan man förvänta sig en ökad import av kinesiska pro​dukter i Europa.  

Figur B2 visar utveckling inom EU15 från 1982 tom 2005.  Sedan en tid finns i stort sett alla Euro​pe​iska länder med i stati​sti​ken.  Bland de som redovisas med förklaringen ”Others” do​minerar Cypern, Schweiz och Polen med ca 30 000 kvm vardera.  


[image: image7.wmf]European Market - Glazed collectors [MWth]

Source: ESTIF; IEA SHC

0

500

1 000

1 500

85

90

95

00

05

Others

NL+UK+SE+DK

Germany

Austria

PT+ES+FR*+IT

Greece


Figur B2.  Försäljning av solvärmesystem med glasade solfångare inom EU enligt ESTIF.  

Inom EU15 är har det framför allt skett en positiv utveckling i Österrike och Tyskland där man, liksom i Sverige har en energi​politik som stöder en introduktion av solvärme.  I Österrike har en mycket positiv utveckling lett till att man utöver en inhemska marknad på drygt 200 000 m² också exporterar drygt 200 000 m² solfångare per år, främst till Tyskland.  

Det är viktigt att eventuella stöd har kontinuitet.  Figur B2 visar kraftiga variationer i försälj​ning i Tyskland 2001-03 som främst är ett resultat av ändrade bidragsregler som medfört en mindre positiv marknadsutveckling.  Det resulterade bl. a. i ett par konkurser pga. investe​ringar för att möta högt ställda för​vänt​ningar inför 2002 som inte infriades.  

Mycket tack vare den positiva utvecklingen i Österrike och Tyskland finns det nu också pro​gram för intro​duktion av solvärme i Frankrike, Spanien och Portugal.  I Spanien är det obligatoriskt med solvärme vid ny​byggnation.  Denna s.k. Barcelona-modell innebär att solvärmeinstallationer är obligatoriska på nya byggnader eller vid omfattande renovering, med vissa givna kriterier.  Liknande regler har nu också införts i Indien.  

De solfångare och system som säljs idag är väsentligt bättre än de som introducerades i slutet på 70-talet bland annat tack vare internationellt samarbete kring provning och certi​fiering av solfångare och solvärmesystem (Solar Keymark).  De flesta europeiska företagen är fortfarande förhållan​devis små, men det finns nu en klar trend mot större företag och att flera etablerade företag med närliggande produkter visar större intresse för solvärme.   

I det följande presenteras korta marknadssammanfattningar från december 2006 för ett antal olika Euro​peiska länder.  

Danmark:  Det såldes uppskattningsvis ca 25 000 (+15%) under 2006.  Ökningen förväntas fortsätta under 2007 och det planeras för flera större projekt.  
(Ref. Banjo Brender,  DSF)

Frankrike:  200-220.000m2 under 2006 innebär 65-75% ökning för 2006 jft 2005.  För 2007 förväntas försäljningen öka till 400-450.000 m2.  
(Ref. Richard Loyen, Enerplan)

Grekland:  Cirka 240 000 m2 (+10%) under 2006, vilket förväntas öka något under 2007.  (Ref. Costas Travassaros, EBHE)

Italien:  90-100.000 m2 under 2006, förväntas öka till 120 000 m2 under 2007.  
(Ref. Riccardo Battisti, Assolterm)

Nederländerna:  Nedåtgående trend de senaste 3 åren, cirka 20 000 m2 under 2006.  Förväntar en liten ökning under 2007 i anslutning till nya byggnader.  
(Ref. Teun Bokhoven, Holland Solar)

Portugal:  Cirka 20 000 m2 under 2006.  Förväntar en liten ökning under 2007 då nya byggregler omfattande solvärme för varmvatten (liknande de i Spanien) inte förväntas  påverka marknaden förrän under 2008.   
(Ref. Manuel Collares Pereira, Ao Sol)

Schweiz:  Ungefär 25% ökning under 2006, en ytterligare ökning med ca 20% förväntas under 2007.  
(Ref. David Stickelberger, Swissolar)

Spanien:  Uppskattningsvis 160 000 m2 under 2006 som förväntas öka til 300 000 m2 under 2007 tack vare de nya byggreglerna omfattande solvärme.  
(Ref. Pascual Polo, ASIT).  

Storbrittanien: Cirka 60% ökning 2006 jft 2005 (55 000 m2, 60% plana och 40% vakuumrörsolfångare), förväntar motsvarande ökning under 2007.  
(Ref. Sharok Sabba, STA):  

Tyskland:  Det såldes uppskattningsvis 1,4-1,5 miljoner m2 under 2006 (+50%), utvecklingen under 2007 förväntas till stor del bero på tillgängliga bidragsmedel.  
(Ref. Gerhard Stryi-Hipp, BSW)  

Österrike:  Marknadsökning med 30-35% (förväntat ca 15 % för ett år sedan).  Förväntar sig en hemmamarknad á 300 000 m2 (+22%) under 2007.  
(Ref. Roger Hackstock, Austria Solar)  

I ett nordiskt perspektiv har den tidigare positiva utvecklingen i Danmark ersatts av en posi​tiv utveckling i Sverige.  Strax efter att vi införde bidraget 2000 fick Danmark en ny regering som slopade bidragen i Danmark.  I Norge och Finland ligger försäljningen på en mycket låg nivå.  































































































































� Beviljade bidrag from 2005-05-15.  För mer detaljerad information om de nya bidragen se avsnitt 3.8 Övriga stöd till solvärme.  


� Redovisad area avser genomgående aperturarea.  Plana solfångare och vakuumrörsolfångare har olika definitioner av aperturarea, varför värmeutbyte i kWh/m2 inte är direkt jämförbara.  


� I vårpropositionen anges att solvärmestödet förlängs tom 2010.  





1 (27)

_1242754141.xls
Diagr1

		98		98		98

		99		99		99

		00		00		00

		01		01		01

		02		02		02

		03		03		03

		04		04		04

		05		05		05

		06		06		06



Aktiva före 2000

Tillkommit

Övriga

Marknadsandelar glasade solfångare [kvm]

6328

0

867

7665

0

1837

12608

1354

1155

13173

1503

729

11610

2762

1137

12716

6236

314

14655

4946

595

13859

8314

448

12293

14286

859



Marknand 98-06 glasade

		

						Egen		Egen		(Egen)		Egen		Egen						Egen		Egna

						Sv solgr		Arnes		Climatewell		Inka		Borö		Viessmann		MK		Leif K		Uponor		Solentek		Sol&Eteknik		Exoheat		Effecta		Sfinx		Euronom						ARCON						Uppskattning

						Företag7		Företag1		Företag9		Företag3		Företag2		Företag10		Företag5		Företag4		Företag8		Företag6		Företag11		Företag12		Företag13		Företag14		Företag15		Övriga		Totsum				TOT				Egna		Import		Övriga		Egna

				98		2,677		1,019		996		564		40		0		0		0		0		0		0		0		1,032		0		0		867		7,195				7,195				5,296		1,032		867		74%

				99		1,800		2,935		1,014		845		285		80		0		0		0		0		0		0		706		0		0		1,837		9,502				9,502				6,879		786		1,837		72%

				00		2,268		2,162		4,542		1,556		1,297		236		1,010		344		0		0		0		0		547		0		0		1,155		15,117		4,000		19,117				12,169		1,793		1,155		80%

				01		3,298		4,208		2,004		1,634		1,413		160		904		557		42		0		0		0		456		0		0		729		15,405		6,600		22,005				13,156		1,520		729		85%

				02		3,194		3,001		1,029		1,618		1,786		408		594		340		1,740		88		0		0		574		0		0		1,137		15,509				15,509				12,708		1,664		1,137		82%

				03		4,272		2,488		1,020		1,675		1,725		684		890		1,003		3,591		702		0		0		852		0		50		314		19,266				19,266				14,754		4,198		314		77%

				04		4,762		3,711		155		1,755		2,325		1,044		953		776		0		1,052		1,350		0		903		0		815		595		20,196				20,196				13,329		6,272		595		66%

				05		3,909		3,600		322		1,402		1,835		1,719		1,434		432		0		1,487		1,608		2,740		1,072		0		613		448		22,621		400		23,021				11,178		10,995		448		49%

				06		3,064		3,422		60		783		1,811		1,443		956		1,260		0		2,005		2,149		5,711		1,710		1,396		809		859		27,438		1,100		28,538				10,340		16,239		859		38%

																												Aktiva före 2000

																												Tillkommit 2000 och senare

																												Antal		Aktiva före 2000		Tillkommit		Övriga

																										98		6		6,328		0		867

																										99		7		7,665		0		1,837

																										00		9		12,608		1,354		1,155

																										01		10		13,173		1,503		729

																										02		11		11,610		2,762		1,137

																										03		12		12,716		6,236		314

																										04		12		14,655		4,946		595

																										05		13		13,859		8,314		448

																										06		14		12,293		14,286		859





Marknand 98-06 glasade

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Företag7

Företag13

Företag1

Företag9

Företag3

Företag2

Företag10

Företag5

Företag4

Företag8

Företag6

Företag15

Företag11

Företag12

Företag14

Övriga

Marknadsandelar glasade solf



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Aktiva före 2000

Tillkommit

Övriga

Marknadsandelar glasade solfångare [kvm]



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Egna

Import

Övriga

Marknadsandelar glasade solfångare [kvm]




_1242754147.xls
Diagr2

		98		98		98

		99		99		99

		00		00		00

		01		01		01

		02		02		02

		03		03		03

		04		04		04

		05		05		05

		06		06		06



Egna

Import

Övriga

Marknadsandelar glasade solfångare [kvm]

5296

1032

867

6879

786

1837

12169

1793

1155

13156

1520

729

12708

1664

1137

14754

4198

314

13329

6272

595

11178

10995

448

10340

16239

859



Marknand 98-06 glasade

		

						Egen		Egen		(Egen)		Egen		Egen						Egen		Egna

						Sv solgr		Arnes		Climatewell		Inka		Borö		Viessmann		MK		Leif K		Uponor		Solentek		Sol&Eteknik		Exoheat		Effecta		Sfinx		Euronom						ARCON						Uppskattning

						Företag7		Företag1		Företag9		Företag3		Företag2		Företag10		Företag5		Företag4		Företag8		Företag6		Företag11		Företag12		Företag13		Företag14		Företag15		Övriga		Totsum				TOT				Egna		Import		Övriga		Egna

				98		2,677		1,019		996		564		40		0		0		0		0		0		0		0		1,032		0		0		867		7,195				7,195				5,296		1,032		867		74%

				99		1,800		2,935		1,014		845		285		80		0		0		0		0		0		0		706		0		0		1,837		9,502				9,502				6,879		786		1,837		72%

				00		2,268		2,162		4,542		1,556		1,297		236		1,010		344		0		0		0		0		547		0		0		1,155		15,117		4,000		19,117				12,169		1,793		1,155		80%

				01		3,298		4,208		2,004		1,634		1,413		160		904		557		42		0		0		0		456		0		0		729		15,405		6,600		22,005				13,156		1,520		729		85%

				02		3,194		3,001		1,029		1,618		1,786		408		594		340		1,740		88		0		0		574		0		0		1,137		15,509				15,509				12,708		1,664		1,137		82%

				03		4,272		2,488		1,020		1,675		1,725		684		890		1,003		3,591		702		0		0		852		0		50		314		19,266				19,266				14,754		4,198		314		77%

				04		4,762		3,711		155		1,755		2,325		1,044		953		776		0		1,052		1,350		0		903		0		815		595		20,196				20,196				13,329		6,272		595		66%

				05		3,909		3,600		322		1,402		1,835		1,719		1,434		432		0		1,487		1,608		2,740		1,072		0		613		448		22,621		400		23,021				11,178		10,995		448		49%

				06		3,064		3,422		60		783		1,811		1,443		956		1,260		0		2,005		2,149		5,711		1,710		1,396		809		859		27,438		1,100		28,538				10,340		16,239		859		38%

																												Aktiva före 2000

																												Tillkommit 2000 och senare

																												Antal		Aktiva före 2000		Tillkommit		Övriga

																										98		6		6,328		0		867

																										99		7		7,665		0		1,837

																										00		9		12,608		1,354		1,155

																										01		10		13,173		1,503		729

																										02		11		11,610		2,762		1,137

																										03		12		12,716		6,236		314

																										04		12		14,655		4,946		595

																										05		13		13,859		8,314		448

																										06		14		12,293		14,286		859





Marknand 98-06 glasade

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Företag7

Företag13

Företag1

Företag9

Företag3

Företag2

Företag10

Företag5

Företag4

Företag8

Företag6

Företag15

Företag11

Företag12

Företag14

Övriga

Marknadsandelar glasade solf



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Aktiva före 2000

Tillkommit

Övriga

Marknadsandelar glasade solfångare [kvm]



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Egna

Import

Övriga

Marknadsandelar glasade solfångare [kvm]




_1241564383.xls
Diagr2

		80.5		99.4		7.7		9.1		14		0

		85.4		87.5		6.3		4.9		15.4		0

		92.4		117.6		5.6		9.1		7.7		0

		85		85		85		85		85		85

		152.6		81.2		9.1		6.3		7		0

		117.6		51.8		17.5		9.1		13.3		0

		109.2		45.5		16.1		9.1		10.5		0

		117.6		45.5		12.6		9.8		13.3		0

		90		90		90		90		90		90

		158.9		36.4		53.9		70		21		0

		147.7		34.3		68.6		66.5		22.4		0

		117.6		31.5		74.9		88.9		34.3		0

		114.1		30.1		74.9		108.5		34.3		0

		95		95		95		95		95		95

		129.5		30.1		128.8		188.3		52.5		0

		137.9		41.3		125.3		231		48.3		0

		163.1		46.2		114.1		245		43.4		0

		129.5		68.65		98.81		294		43.33		49.36

		00		00		00		00		00		00

		122.5		95.62		112.05		630		66.54		42.73

		106.4		106.53		107.14		378		56.59		51.28

		112.7		122.08		116.84		504		53.86		71.47

		150.5		148.12		127.82		525		56		84.63

		05		05		05		05		05		05



Greece

PT+ES+FR*+IT

Austria

Germany

NL+UK+SE+DK

Others

European Market - Glazed collectors [MWth]
Source: ESTIF; IEA SHC

140

103.6

7

10.5

11.9

0

142.8

40.6

27.3

24.5

15.4

0

118.3

30.8

109.2

135.1

37.8

0

126.7

81.67

107.06

434

48.23

40.67

154.35

225.33

163.429

665

64.995

111.916



GC 1982-2003

		

						Source:  IEA SHC Report 2001 / ESTIF Sun in Action II + Update Market 2004

				SQM																												SQM																MW												MW

						DK		FR		IT		NL		UK		PT		ES		SE		GR		AT		DE		EU-15				China		Japan		Austr		Turkey		USA		Israel		"World"				GC "World" [MWth]		China		EU-15		IL+TR		USA+AU+JP				NL+UK+SE+DK		Greece		PT+ES+FR+IT		Austria		Germany

				82				60		34		1		14		18		30		5		115		11		13		301				100		600		155		200		994		280		2,329				1,630		70		211		336		1,224				14		81		99		8		9

								46		25		2		13		24		30		7		122		9		7		285				120		600		157		200		1,098		280		2,455				1,719		84		200		336		1,299				15		85		88		6		5

						1		48		53		1		7		37		30		2		132		8		13		332				150		600		162		250		1,148		280		2,590				1,813		105		232		371		1,337				8		92		118		6		9

				85		1		41		36		5		5		42		29		6		200		10		15		390				180		600		144		300		800		280		2,304				1,613		126		273		406		1,081				12		140		104		7		11

						1		29		40		1		4		35		12		4		218		13		9		366				250		600		123		360		501		280		2,114				1,480		175		256		448		857				7		153		81		9		6

						1		17		14		2		5		33		10		11		168		25		13		299				350		600		84		360		365		300		2,059				1,441		245		209		462		734				13		118		52		18		9

				88		2		16		13		1		4		27		9		8		156		23		13		272				500		565		82		230		435		300		2,112				1,478		350		190		371		757				11		109		46		16		9

						4		15		13		1		6		26		11		8		168		18		14		284				600		480		92		220		626		300		2,318				1,623		420		199		364		839				13		118		46		13		10

				90		6		15		12		2		7		22		9		7		204		39		35		358				720		543		81		300		698		300		2,642				1,849		504		251		420		925				15		143		41		27		25

						9		16		13		6		8		19		4		7		227		77		100		486				900		606		68		500		60		320		2,454				1,718		630		340		574		514				21		159		36		54		70

						14		13		13		8		7		15		8		3		211		98		95		485				1,200		494		65		380		53		320		2,512				1,758		840		340		490		428				22		148		34		69		67

						22		12		14		8		7		12		7		12		168		107		127		496				1,500		482		77		440		49		320		2,868				2,008		1,050		347		532		426				34		118		32		75		89

						20		10		16		11		7		10		7		11		163		107		155		517				1,800		607		82		230		36		320		3,075				2,153		1,260		362		385		508				34		114		30		75		109

				95		25		8		17		13		7		9		10		9		169		156		193		616				2,100		679		88		315		30		340		3,552				2,486		1,470		431		459		558				38		118		31		109		135

						40		8		16		17		7		8		11		11		185		184		269		756				2,398		647		82		342		31		350		3,850				2,695		1,679		529		484		532				53		130		30		129		188

						24		11		28		24		8		7		13		13		197		179		330		834				2,500		438		93		450		25		360		3,866				2,706		1,750		584		567		389				48		138		41		125		231

						22		13		31		25		8		6		16		7		233		163		350		874				2,882		296		83		675		25		370		4,331				3,032		2,017		612		732		283				43		163		46		114		245

						25		15		32		28		9		5		22		10		185		139		420		890				4,207		307		75		675		25		380		5,669				3,968		2,945		623		739		285				50		130		52		97		294

				00		30		24		42		28		12		6		40		19		181		150		620		1,152				5,563		339		71		675		25		390		7,063				4,944		3,894		806		746		305				62		127		78		105		434

				01		26		25		45		30		15		6		46		22		175		158		900		1,448				6,465		314		75		630		25		390		7,899				5,529		4,526		1,014		714		290				65		123		85		111		630

				02		13		27		45		30		17		6		66		15		152		153		540		1,064																								745								53		106		101		107		378

				03		19		39		50		33		22		6		70		19		161		167		750		1,336																								935								65		113		116		117		525





GC 1982-2003

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



Greece

PT+ES+FR+IT

Austria

Germany

NL+UK+SE+DK

Solar Heat Market in EU-15 [MW/a]



IEAupdat2006

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



USA+AU+JP

IL+TR

EU-15

China

Solar Heat Market [MW/a]



Comp2005

		

						Source:  IEA SHC Report 2001 / ESTIF Sun in Action II + Update Market 2004

				SQM																																						SQM																										MW														MW

						Danmark		FR		IT		NL		UK		PT		ES		Sverige		GR		AT		CY		BE		CZ		PL		CH		DE		EU-25				China		Japan		Austr		Turkey		Taiw		SA		MEX		IND		BRA		USA		Israel		"World"				China		"EU-25"		IL+TR		USA+AU+JP		Others		GC "World"				NL+UK+SE+DK		Greece		PT+ES+FR*+IT		Austria		Germany		Others		GC Europé

								60		34		1		14		18		30		5		115		11												13		301				100		600		155		200												994		280		2,329				70		211		336		1,224		0		1,841				14		81		99		8		9		0		211

								46		25		2		13		24		30		7		122		9												7		285				120		600		157		200												1,098		280		2,455				84		200		336		1,299		0		1,918				15		85		88		6		5		0		200

						1		48		53		1		7		37		30		2		132		8												13		332				150		600		162		250												1,148		280		2,590				105		232		371		1,337		0		2,045				8		92		118		6		9		0		232

				85		1		41		36		5		5		42		29		6		200		10												15		390				180		600		144		300												800		280		2,304				126		273		406		1,081		0		1,886				12		140		104		7		11		0		273

						1		29		40		1		4		35		12		4		218		13												9		366				250		600		123		360												501		280		2,114				175		256		448		857		0		1,736				7		153		81		9		6		0		256

						1		17		14		2		5		33		10		11		168		25												13		299				350		600		84		360												365		300		2,059				245		209		462		734		0		1,651				13		118		52		18		9		0		209

						2		16		13		1		4		27		9		8		156		23												13		272				500		565		82		230												435		300		2,112				350		190		371		757		0		1,669				11		109		46		16		9		0		190

						4		15		13		1		6		26		11		8		168		18												14		284				600		480		92		220												626		300		2,318				420		199		364		839		0		1,821				13		118		46		13		10		0		199

				90		6		15		12		2		7		22		9		7		204		39												35		358				720		543		81		300												698		300		2,642				504		251		420		925		0		2,100				15		143		41		27		25		0		251

						9		16		13		6		8		19		4		7		227		77												100		486				900		606		68		500												60		320		2,454				630		340		574		514		0		2,058				21		159		36		54		70		0		340

						14		13		13		8		7		15		8		3		211		98												95		485				1,200		494		65		380												53		320		2,512				840		340		490		428		0		2,098				22		148		34		69		67		0		340

						22		12		14		8		7		12		7		12		168		107												127		496				1,500		482		77		440												49		320		2,868				1,050		347		532		426		0		2,355				34		118		32		75		89		0		347

						20		10		16		11		7		10		7		11		163		107												155		517				1,800		607		82		230												36		320		3,075				1,260		362		385		508		0		2,514				34		114		30		75		109		0		362

				95		25		8		17		13		7		9		10		9		169		156												193		616				2,100		679		88		315												30		340		3,552				1,470		431		459		558		0		2,918				38		118		31		109		135		0		431

						40		8		16		17		7		8		11		11		185		184												269		756				2,398		647		82		342												31		350		3,850				1,679		529		484		532		0		3,224				53		130		30		129		188		0		529

						24		11		28		24		8		7		13		13		197		179												330		834				2,500		438		93		450												25		360		3,866				1,750		584		567		389		0		3,290				48		138		41		125		231		0		584

						22		13		31		25		8		6		16		7		233		163												350		874				2,882		296		83		675												25		370		4,331				2,017		612		732		283		0		3,644				43		163		46		114		245		0		612

						15		20		48		28		9		9		22		10		185		141		30		2						39		420		977				4,207		307		75		750												39		380		5,758				2,945		684		791		295		0		4,714				43		130		69		99		294		49		684

				00		13		25		48		27		10		8		36		19		181		153		30		2						27		620		1,198				6,100		308		71		750		73		10		18		70		65		37		390		7,891				4,270		838		798		291		165		6,362				48		127		82		107		434		41		838

						26		30		43		31		15		6		57		23		175		160		30		4						27		900		1,528				8,200		314		75		630		76		13		16		80		50		25		420		9,898				5,740		1,069		735		290		164		7,998				67		123		96		112		630		43		1,069

						16		35		52		34		16		5		60		15		152		153		30		5				12		26		540		1,151				9,600		336		112		500		78		14		20		100		48		50		400		11,258				6,720		806		630		348		182		8,686				57		106		107		107		378		51		806

						8		39		57		28		22		9		69		19		161		167		30		9		10		26		27		720		1,401				11,400		280		134		800		89		14		26		100		33		52		400		13,328				7,980		981		840		326		184		10,311				54		113		122		117		504		71		981

						12		52		58		26		22		16		86		20		215		183		30		15		12		33		31		750		1,560				13,500		251		151		480		112		14		28		200		390		48		70		15,243				9,450		1,092		385		315		520		11,762				56		151		148		128		525		85		1,092

				05		21		121		72		21		28		22		107		23		221		233		50		20		16		35		39		950		1,979				14,500		291		162		480		112		14		43		500		400		76		71		16,649				10,150		1,385		386		370		749		13,039				65		154		225		163		665		112		1,385

																																						17,744																																12,421

																																																																				0.7

						DK		FR		IT		NL		UK		PT		ES		Sverige		SE				CY		BE		CZ		PL		CH										=

				82		0		42		24		1		10		13		21		5		3.5				0		0		0		0		0

						0		32		18		1		9		17		21		7		4.9				0		0		0		0		0

						1		34		37		1		5		26		21		2		1.4				0		0		0		0		0

				85		1		29		25		4		4		29		20		6		4.2				0		0		0		0		0

						1		20		28		1		3		25		8		4		2.8				0		0		0		0		0

						1		12		10		1		4		23		7		11		7.7				0		0		0		0		0

						1		11		9		1		3		19		6		8		5.6				0		0		0		0		0

						3		11		9		1		4		18		8		8		5.6				0		0		0		0		0

				90		4		11		8		1		5		15		6		7		4.9				0		0		0		0		0

						6		11		9		4		6		13		3		7		4.9				0		0		0		0		0

						10		9		9		6		5		11		6		3		2.1				0		0		0		0		0

						15		8		10		6		5		8		5		12		8.4				0		0		0		0		0

						14		7		11		8		5		7		5		11		7.7				0		0		0		0		0

				95		18		6		12		9		5		6		7		9		6.3				0		0		0		0		0

						28		6		11		12		5		6		8		11		7.7				0		0		0		0		0

						17		8		20		17		6		5		9		13		9.1				0		0		0		0		0

						15		9		22		18		6		4		11		7		4.9				0		0		0		0		0

						11		14		34		20		6		6		15		10		6.65				21		1.05		0		0		27.31

				00		9		18		34		19		7		6		25		19		13.24				21		1.12		0		0		18.55

						18		21		30		21		11		4		40		23		16.1				21		3.13		0		0		18.6

						11		25		36		24		11		4		42		15		10.68				21		3.15		0		8.63		18.5

						6		27		40		19		15		6		48		19		13.48				21		6.34		7		18.35		18.78

						8		36		41		18		15		11		60		20		14				21		10.29		8.4		23.1		21.84

				05		15		85		50		15		20		15		75		23		15.82				35		14.161		10.885		24.5		27.37





Comp2005

		



USA+AU+JP

IL+TR

"EU-25"

China

Others

Global market - Glazed collectors [MWth]
Source: ESIF; IEA SHC



		



&RJOD - February 2007

Greece

PT+ES+FR*+IT

Austria

Germany

NL+UK+SE+DK

Others

European Market - Glazed collectors [MWth]
Source: ESTIF; IEA SHC



		



UK

SE

NL

DK

UK+NL+DK+SE [MWth]



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



CY

CH

BE

CZ

PL

Others [MWth]



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



IT

ES

FR

PT

FR+IT+PT+ES [MWth]



		

						XX		Heat [GWh]		Electr [GWh]

				Solar Heat [GW]		115

				Solar Heat [TWh]				68

				Wind Power [GW]		60

				Wind Power [TWh]						120

				Geoth Power [GW]		10

				Geoth Power [TWh]						58

				PV Power [GW]		4

				PV Power [TWh]						4

				Solar Therm Power [GW]		0.5

				Solar Therm Power [TWh]						1.3



Jan-Olof Dalenbäck:
110,7 incl västindien

Jan-Olof Dalenbäck:
158,4 inkl västindien



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



XX

Heat [GWh]

Electr [GWh]

Renewable Energy - 2005




_1242754132.xls
Diagr1

		98		98

		99		99

		00		00

		01		01

		02		02

		03		03

		04		04

		05		05

		06		06



Plana

Vakuumrör

Glasade solfångare - Typ [kvm]

7004

265

9357

145

18245

872

21548

422

14996

503

17976

1289

17512

2685

17520

5501

19825

8713



SEAS-SP

		

																								Misc.				>100 m²

		77																						500				0										500

																								6,500				0										6,500

																								7,680				1,320										9,000

		80																						18,300				2,700										21,000

																								11,000				0										11,000

																								3,000				2,000										5,000

																								2,680				4,320										7,000

																								1,075				1,425										2,500

		85																						0				5,700										5,700

																								4,000				0										4,000

																								8,760				2,340										11,100

																								7,980				0										7,980

																								1,710				6,240										7,950

		90																						7,480				0										7,480

																								3,020				4,500										7,520

																								1,298				1,250										2,548

																								11,750				0										11,750

																								10,909				0										10,909

		95																						9,362				0										9,362

																								11,169				0										11,169

		97																						9,900				2,700										12,600

																								138,073				34,495

				ET						FP														ET+FP										Exklusive ARCON !!

				<15 m²		15-100 m²		>100 m²		<15 m²		15-100 m²		>100 m²		Glazad		Pool		Tot				Villa <15 m²		Anl 15-100 m²		Anl >100 m²		Glazed				Plana		Vakuumrör		Glazed

		98		265						5266		478		1260		7,269		2630		9,899				5,531		478		1,260		7,269				7004		265		7,269

		99		145						4129		686		4542		9,502		2932		12,434				4,274		686		4,542		9,502				9357		145		9,502

		00		872						7652		1057		9536		19,117		2983		22,100				8,524		1,057		9,536		19,117				18245		872		19,117

		01		422						9642		1456		10450		21,970		3386		25,356				10,064		1,456		10,450		21,970				21548		422		21,970

		02		503						12079		1115		1802		15,499		3928		19,427				12,582		1,115		1,802		15,499				14996		503		15,499

		03		1,289						16855		795		326		19,265		4457		23,722		22%		18,144		795		326		19,265				17976		1,289		19,265		24%

		04		2,125		440		120		16434		722		356		20,197		8678		28,875		22%		18,559		1,162		476		20,197				17512		2,685		20,197		5%

		05		4,275		1,118		108		15962		1053		505		23,021		12469		35,490		23%		20,237		2,171		613		23,021				17520		5,501		23,021		14%

		06		8,290		423		0		17474		584		1767		28,538		13416		41,954		18%		25,764		1,007		1,767		28,538				19825		8,713		28,538		24%

		07

		Tot														164,378		54,879		219,257				123,679		9,927		30,772		164,378

																																		Tot enl iea-pvps - Akumulerat

																																		Självförsörj		Nätanslutna

																		Poolsolf						Villa <15 m²		Anl 15-100 m²		Anl >100 m²		Självförs.		Nätanslutna		2034		93				Totalt

		98																1.8						3.9		0.3		0.9		222		21		2256		114				243

		99																2.1						3.0		0.5		3.2		204		10		2460		124				214

		00																2.1						6.0		0.7		6.7		221		0		2681		124				221

		01																2.4						7.0		1.0		7.3		202		25		2883		149				227

		02																2.7						8.8		0.8		1.3		256		9		3139		158				265

		03																3.1						12.7		0.6		0.2		248		36		3387		194				284

		04																6.1						13.0		0.8		0.3		285		0		3672		194				285

		05																8.7						14.2		1.5		0.4		311		60		3983		254				371

		06																9.4						18.0		0.7		1.2		347		225		4330		479				572





SEAS-SP

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Villa <15 m²

Anl 15-100 m²

Anl >100 m²

Glasade solfångare - Anl.storlek [kvm]



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Plana

Vakuumrör

Glasade solfångare - Typ [kvm]



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Jan-Olof Dalenbäck:
Heleneholm Malmö

Jan-Olof Dalenbäck:
Takinstitutet Malmö

Jan-Olof Dalenbäck:
Kungälv+Stålkullen

Jan-Olof Dalenbäck:
Kungälv

Villa <15 m²

Anl 15-100 m²

Anl >100 m²

Glasade solfångare [MWth]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poolsolf

Poolsolfångare [MWth]



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Självförs.

Nätanslutna

Solceller [kWe]




_1241564355.xls
Diagr1

		1224.3		336		210.7		70		0

		1298.5		336		199.5		84		0

		1337		371		232.4		105		0

		85		85		85		85		85

		856.8		448		256.2		175		0

		734.3		462		209.3		245		0

		757.4		371		190.4		350		0

		838.6		364		198.8		420		0

		90		90		90		90		90

		513.8		574		340.2		630		0

		428.4		490		339.5		840		0

		425.6		532		347.2		1050		0

		507.5		385		361.9		1260		0

		95		95		95		95		95

		532		484.4		529.2		1678.6		0

		389.2		567		583.8		1750		0

		282.8		731.5		611.8		2017.4		0

		294.51		791		683.65		2944.9		0

		00		00		00		00		00

		289.6		735		1069.44		5740		163.72

		347.95		630		805.94		6720		182.4

		326.03		840		980.95		7980		183.65

		314.72		385		1092.07		9450		520.17

		05		05		05		05		05



USA+AU+JP

IL+TR

"EU-25"

China

Others

Global market - Glazed collectors [MWth]
Source: ESIF; IEA SHC

1080.8

406

273

126

0

925.4

420

250.6

504

0

557.9

458.5

431.2

1470

0

290.7

798.3

838.33

4270

164.8

369.81

385.7

1385.02

10150

748.58



GC 1982-2003

		

						Source:  IEA SHC Report 2001 / ESTIF Sun in Action II + Update Market 2004

				SQM																												SQM																MW												MW

						DK		FR		IT		NL		UK		PT		ES		SE		GR		AT		DE		EU-15				China		Japan		Austr		Turkey		USA		Israel		"World"				GC "World" [MWth]		China		EU-15		IL+TR		USA+AU+JP				NL+UK+SE+DK		Greece		PT+ES+FR+IT		Austria		Germany

				82				60		34		1		14		18		30		5		115		11		13		301				100		600		155		200		994		280		2,329				1,630		70		211		336		1,224				14		81		99		8		9

								46		25		2		13		24		30		7		122		9		7		285				120		600		157		200		1,098		280		2,455				1,719		84		200		336		1,299				15		85		88		6		5

						1		48		53		1		7		37		30		2		132		8		13		332				150		600		162		250		1,148		280		2,590				1,813		105		232		371		1,337				8		92		118		6		9

				85		1		41		36		5		5		42		29		6		200		10		15		390				180		600		144		300		800		280		2,304				1,613		126		273		406		1,081				12		140		104		7		11

						1		29		40		1		4		35		12		4		218		13		9		366				250		600		123		360		501		280		2,114				1,480		175		256		448		857				7		153		81		9		6

						1		17		14		2		5		33		10		11		168		25		13		299				350		600		84		360		365		300		2,059				1,441		245		209		462		734				13		118		52		18		9

				88		2		16		13		1		4		27		9		8		156		23		13		272				500		565		82		230		435		300		2,112				1,478		350		190		371		757				11		109		46		16		9

						4		15		13		1		6		26		11		8		168		18		14		284				600		480		92		220		626		300		2,318				1,623		420		199		364		839				13		118		46		13		10

				90		6		15		12		2		7		22		9		7		204		39		35		358				720		543		81		300		698		300		2,642				1,849		504		251		420		925				15		143		41		27		25

						9		16		13		6		8		19		4		7		227		77		100		486				900		606		68		500		60		320		2,454				1,718		630		340		574		514				21		159		36		54		70

						14		13		13		8		7		15		8		3		211		98		95		485				1,200		494		65		380		53		320		2,512				1,758		840		340		490		428				22		148		34		69		67

						22		12		14		8		7		12		7		12		168		107		127		496				1,500		482		77		440		49		320		2,868				2,008		1,050		347		532		426				34		118		32		75		89

						20		10		16		11		7		10		7		11		163		107		155		517				1,800		607		82		230		36		320		3,075				2,153		1,260		362		385		508				34		114		30		75		109

				95		25		8		17		13		7		9		10		9		169		156		193		616				2,100		679		88		315		30		340		3,552				2,486		1,470		431		459		558				38		118		31		109		135

						40		8		16		17		7		8		11		11		185		184		269		756				2,398		647		82		342		31		350		3,850				2,695		1,679		529		484		532				53		130		30		129		188

						24		11		28		24		8		7		13		13		197		179		330		834				2,500		438		93		450		25		360		3,866				2,706		1,750		584		567		389				48		138		41		125		231

						22		13		31		25		8		6		16		7		233		163		350		874				2,882		296		83		675		25		370		4,331				3,032		2,017		612		732		283				43		163		46		114		245

						25		15		32		28		9		5		22		10		185		139		420		890				4,207		307		75		675		25		380		5,669				3,968		2,945		623		739		285				50		130		52		97		294

				00		30		24		42		28		12		6		40		19		181		150		620		1,152				5,563		339		71		675		25		390		7,063				4,944		3,894		806		746		305				62		127		78		105		434

				01		26		25		45		30		15		6		46		22		175		158		900		1,448				6,465		314		75		630		25		390		7,899				5,529		4,526		1,014		714		290				65		123		85		111		630

				02		13		27		45		30		17		6		66		15		152		153		540		1,064																								745								53		106		101		107		378

				03		19		39		50		33		22		6		70		19		161		167		750		1,336																								935								65		113		116		117		525





GC 1982-2003

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



Greece

PT+ES+FR+IT

Austria

Germany

NL+UK+SE+DK

Solar Heat Market in EU-15 [MW/a]



IEAupdat2006

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



USA+AU+JP

IL+TR

EU-15

China

Solar Heat Market [MW/a]



Comp2005

		

						Source:  IEA SHC Report 2001 / ESTIF Sun in Action II + Update Market 2004

				SQM																																						SQM																										MW														MW

						Danmark		FR		IT		NL		UK		PT		ES		Sverige		GR		AT		CY		BE		CZ		PL		CH		DE		EU-25				China		Japan		Austr		Turkey		Taiw		SA		MEX		IND		BRA		USA		Israel		"World"				China		"EU-25"		IL+TR		USA+AU+JP		Others		GC "World"				NL+UK+SE+DK		Greece		PT+ES+FR*+IT		Austria		Germany		Others		GC Europé

								60		34		1		14		18		30		5		115		11												13		301				100		600		155		200												994		280		2,329				70		211		336		1,224		0		1,841				14		81		99		8		9		0		211

								46		25		2		13		24		30		7		122		9												7		285				120		600		157		200												1,098		280		2,455				84		200		336		1,299		0		1,918				15		85		88		6		5		0		200

						1		48		53		1		7		37		30		2		132		8												13		332				150		600		162		250												1,148		280		2,590				105		232		371		1,337		0		2,045				8		92		118		6		9		0		232

				85		1		41		36		5		5		42		29		6		200		10												15		390				180		600		144		300												800		280		2,304				126		273		406		1,081		0		1,886				12		140		104		7		11		0		273

						1		29		40		1		4		35		12		4		218		13												9		366				250		600		123		360												501		280		2,114				175		256		448		857		0		1,736				7		153		81		9		6		0		256

						1		17		14		2		5		33		10		11		168		25												13		299				350		600		84		360												365		300		2,059				245		209		462		734		0		1,651				13		118		52		18		9		0		209

						2		16		13		1		4		27		9		8		156		23												13		272				500		565		82		230												435		300		2,112				350		190		371		757		0		1,669				11		109		46		16		9		0		190

						4		15		13		1		6		26		11		8		168		18												14		284				600		480		92		220												626		300		2,318				420		199		364		839		0		1,821				13		118		46		13		10		0		199

				90		6		15		12		2		7		22		9		7		204		39												35		358				720		543		81		300												698		300		2,642				504		251		420		925		0		2,100				15		143		41		27		25		0		251

						9		16		13		6		8		19		4		7		227		77												100		486				900		606		68		500												60		320		2,454				630		340		574		514		0		2,058				21		159		36		54		70		0		340

						14		13		13		8		7		15		8		3		211		98												95		485				1,200		494		65		380												53		320		2,512				840		340		490		428		0		2,098				22		148		34		69		67		0		340

						22		12		14		8		7		12		7		12		168		107												127		496				1,500		482		77		440												49		320		2,868				1,050		347		532		426		0		2,355				34		118		32		75		89		0		347

						20		10		16		11		7		10		7		11		163		107												155		517				1,800		607		82		230												36		320		3,075				1,260		362		385		508		0		2,514				34		114		30		75		109		0		362

				95		25		8		17		13		7		9		10		9		169		156												193		616				2,100		679		88		315												30		340		3,552				1,470		431		459		558		0		2,918				38		118		31		109		135		0		431

						40		8		16		17		7		8		11		11		185		184												269		756				2,398		647		82		342												31		350		3,850				1,679		529		484		532		0		3,224				53		130		30		129		188		0		529

						24		11		28		24		8		7		13		13		197		179												330		834				2,500		438		93		450												25		360		3,866				1,750		584		567		389		0		3,290				48		138		41		125		231		0		584

						22		13		31		25		8		6		16		7		233		163												350		874				2,882		296		83		675												25		370		4,331				2,017		612		732		283		0		3,644				43		163		46		114		245		0		612

						15		20		48		28		9		9		22		10		185		141		30		2						39		420		977				4,207		307		75		750												39		380		5,758				2,945		684		791		295		0		4,714				43		130		69		99		294		49		684

				00		13		25		48		27		10		8		36		19		181		153		30		2						27		620		1,198				6,100		308		71		750		73		10		18		70		65		37		390		7,891				4,270		838		798		291		165		6,362				48		127		82		107		434		41		838

						26		30		43		31		15		6		57		23		175		160		30		4						27		900		1,528				8,200		314		75		630		76		13		16		80		50		25		420		9,898				5,740		1,069		735		290		164		7,998				67		123		96		112		630		43		1,069

						16		35		52		34		16		5		60		15		152		153		30		5				12		26		540		1,151				9,600		336		112		500		78		14		20		100		48		50		400		11,258				6,720		806		630		348		182		8,686				57		106		107		107		378		51		806

						8		39		57		28		22		9		69		19		161		167		30		9		10		26		27		720		1,401				11,400		280		134		800		89		14		26		100		33		52		400		13,328				7,980		981		840		326		184		10,311				54		113		122		117		504		71		981

						12		52		58		26		22		16		86		20		215		183		30		15		12		33		31		750		1,560				13,500		251		151		480		112		14		28		200		390		48		70		15,243				9,450		1,092		385		315		520		11,762				56		151		148		128		525		85		1,092

				05		21		121		72		21		28		22		107		23		221		233		50		20		16		35		39		950		1,979				14,500		291		162		480		112		14		43		500		400		76		71		16,649				10,150		1,385		386		370		749		13,039				65		154		225		163		665		112		1,385

																																						17,744																																12,421

																																																																				0.7

						DK		FR		IT		NL		UK		PT		ES		Sverige		SE				CY		BE		CZ		PL		CH										=

				82		0		42		24		1		10		13		21		5		3.5				0		0		0		0		0

						0		32		18		1		9		17		21		7		4.9				0		0		0		0		0

						1		34		37		1		5		26		21		2		1.4				0		0		0		0		0

				85		1		29		25		4		4		29		20		6		4.2				0		0		0		0		0

						1		20		28		1		3		25		8		4		2.8				0		0		0		0		0

						1		12		10		1		4		23		7		11		7.7				0		0		0		0		0

						1		11		9		1		3		19		6		8		5.6				0		0		0		0		0

						3		11		9		1		4		18		8		8		5.6				0		0		0		0		0

				90		4		11		8		1		5		15		6		7		4.9				0		0		0		0		0

						6		11		9		4		6		13		3		7		4.9				0		0		0		0		0

						10		9		9		6		5		11		6		3		2.1				0		0		0		0		0

						15		8		10		6		5		8		5		12		8.4				0		0		0		0		0

						14		7		11		8		5		7		5		11		7.7				0		0		0		0		0

				95		18		6		12		9		5		6		7		9		6.3				0		0		0		0		0

						28		6		11		12		5		6		8		11		7.7				0		0		0		0		0

						17		8		20		17		6		5		9		13		9.1				0		0		0		0		0

						15		9		22		18		6		4		11		7		4.9				0		0		0		0		0

						11		14		34		20		6		6		15		10		6.65				21		1.05		0		0		27.31

				00		9		18		34		19		7		6		25		19		13.24				21		1.12		0		0		18.55

						18		21		30		21		11		4		40		23		16.1				21		3.13		0		0		18.6

						11		25		36		24		11		4		42		15		10.68				21		3.15		0		8.63		18.5

						6		27		40		19		15		6		48		19		13.48				21		6.34		7		18.35		18.78

						8		36		41		18		15		11		60		20		14				21		10.29		8.4		23.1		21.84

				05		15		85		50		15		20		15		75		23		15.82				35		14.161		10.885		24.5		27.37





Comp2005

		



USA+AU+JP

IL+TR

"EU-25"

China

Others

Global market - Glazed collectors [MWth]
Source: ESIF; IEA SHC



		



&RJOD - February 2007

Greece

PT+ES+FR*+IT

Austria

Germany

NL+UK+SE+DK

Others

European Market - Glazed collectors [MWth]
Source: ESTIF; IEA SHC



		



UK

SE

NL

DK

UK+NL+DK+SE [MWth]



		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



CY

CH

BE

CZ

PL

Others [MWth]



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



IT

ES

FR

PT

FR+IT+PT+ES [MWth]



		

						XX		Heat [GWh]		Electr [GWh]

				Solar Heat [GW]		115

				Solar Heat [TWh]				68

				Wind Power [GW]		60

				Wind Power [TWh]						120

				Geoth Power [GW]		10

				Geoth Power [TWh]						58

				PV Power [GW]		4

				PV Power [TWh]						4

				Solar Therm Power [GW]		0.5

				Solar Therm Power [TWh]						1.3



Jan-Olof Dalenbäck:
110,7 incl västindien

Jan-Olof Dalenbäck:
158,4 inkl västindien



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



XX

Heat [GWh]

Electr [GWh]

Renewable Energy - 2005




