Yttrande angående remiss av promemorian Naturvårdsverkets skrivelse till författningsändringar till följd av EU:s reviderade förordningar om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Energimyndighetens ställningstagande

Energimyndigheten ställer sig i princip positivt till förslaget då det förväntas bidra till lägre utsläpp av ozonnedbrytande gaser och växthusgaser.

Specifika synpunkter

När HFC ska ersättas med köldmedel med lägre GWP behövs hänsyn tas till att propan är en potent växthusgas som är mycket brandfarlig. Energimyndigheten rekommenderar nya säkerhetsbestämmelser kopplat till de nya köldmedlen. I samband med detta rekommenderar Energimyndigheten även att certifieringen av installatörer bör ses över för att säkerställa att den är tillräcklig.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnade generaldirektören Caroline Asserup. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå, chefsjuristen Rikard Janson samt enhetschefen Mathias Normand. Föredragande har varit handläggaren Janina Hirsch.

Caroline Asserup	 	Janina Hirsch